Муниципальное учреждение здравоохранения

«Центральная городская больница»

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный врач МУЗ ЦГБ В.Н. Шарыпов |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ № А-11

Поставка расходных материалов и реактивов

для лаборатории  МУЗ ЦГБ.

г. Мирный

2010 г.

Заказчик

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница», 164170,        г. Мирный Архангельской области, ул. Дзержинского, д. 3; e-mail: valentinka@muzcgb.ru; контактные телефоны: (81834) 5-42-11 (Денисенко Елена Анатольевна), (81834) 5-60-12 (Бредихина Валентина Владимировна).

Уполномоченный орган на проведение аукциона

Администрация Мирного, 164170 г. Мирный Архангельской области, ул. Ленина, д. 33.

Предмет открытого аукциона

Поставка расходных материалов и реактивов для лаборатории  МУЗ ЦГБ.

| № лота | Наименование лота (предмет муниципального контракта) | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Расходные материалы для анализаторов лабораторного отделения МУЗ ЦГБ. | 1 090 000 |
|  | Реактивы для лабораторных исследований. | 3 031 000 |

I. Инструкция участникам размещения заказа

- Предмет аукциона

  - Администрация муниципального образования Мирный, являясь уполномоченным органом на проведение торгов, проводит открытый аукцион на право заключения муниципального контракта (далее  –  «контракта») муниципальным учреждением здравоохранения «Центральная городская больница» на поставку расходных материалов и реактивов для лаборатории МУЗ ЦГБ.

  - Источник финансирования заказа – средства местного бюджета, средства ОМС.

  - Требования к качеству и потребительским свойствам товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика представлены в разделе II документации об аукционе «Задание на поставку».

  - Отношения между участниками размещения заказа, заказчиком и уполномоченным органом, которые могут возникнуть в ходе проведения аукциона, не отражённые в настоящей документации, регулируются соответствующими нормами Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к участникам размещения заказа

  - Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

  - Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

  - соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом торгов;

  - не должна проводиться ликвидация участника размещения заказа -  юридического лица и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

  - его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

  - не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

  - в реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать сведения об участнике размещения заказа.

- Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе

  - Заявка формируется в виде одного тома. Заявка на участие в аукционе по лоту должна содержать:

- Заявку (приложению №1).

- Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе, по форме 1.

- Сведения об участнике размещения заказа по форме 2 (фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона).

- Документы об участнике размещения заказа:

  - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей),

- копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц),

  - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица:

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящего пункта - руководитель);

- доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

  - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

  - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

- Сведения о потребительских свойствах и качественных характеристиках товара по форме 3, скрепленные печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанные участником размещения заказа или лицом,  уполномоченным таким участником размещения заказа.

  - В заявке на участие в аукционе участник размещения заказа декларирует свое соответствие требованиям, предусмотренным в подпунктах б - г пункта 2.2. настоящей документации об аукционе.

В подтверждение декларируемому соответствию участник размещения заказа по своему желанию может представить в составе заявки на участие в аукционе:

- документы, подтверждающие, что в отношении участника размещения заказа – юридического лица - не проводится ликвидация, в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя не проводится процедура банкротства;

- копии документов, подтверждающих, что деятельность участника размещения заказа не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

- документы, подтверждающие отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, если он  обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

- документы, подтверждающие, что имущество участника размещения заказа не находится под арестом, наложенным по решению суда, и балансовая стоимость арестованного имущества не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- копию бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный период.

  - Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.

- Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе

  - Участнику размещения заказа следует изучить документацию об аукционе, задание на поставку, проект контракта. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в документации об аукционе, могут привести к отклонению заявки на этапе рассмотрения заявок.

  - Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе. Направляя заявку, участник размещения заказа заявляет о своем согласии осуществить поставку товара на условиях аукционной документации. При этом конкретное предложение о цене контракта объявляется участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона.

  - Заявка должна быть отпечатана или написана чернилами и подписана участником размещения заказа или лицом, имеющим надлежащим образом оформленные полномочия. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.

  - Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанных участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

- Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара

Описание участниками размещения заказа поставляемых товаров, потребительских свойств, а также количественных и качественных характеристик, осуществляется в соответствии с требованиями «Задания на поставку» по форме 3 «Сведения о потребительских свойствах и качественных характеристиках товара».

Под товарными знаками, фирменными наименованиями, наименованиями места происхождения товара или наименованиями производителя, указанных в настоящей документации следует понимать «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, указанными в «Задании на поставку». Характеристики эквивалентных товаров подтверждаются сертификатами, регистрационными удостоверениями, рекламными проспектами в случае, если в соответствии с законодательством РФ такие документы предаются вместе с товаром. Замена на эквивалентную продукцию не должна приводить к перепрограммированию приборов.

- Место, условия и сроки поставки товара

  - Место поставки товаров по лотам №№ 1, 2 – г. Мирный Архангельской области, ул. Гагарина, д. 11А.

  - Условия поставки товаров по лотам №№ 1, 2 представлены в разделе II документации об аукционе «Задание на поставку» и в проекте муниципального контракта по соответствующему лоту (приложение №2).

  - Сроки поставки товаров по лотам №№ 1, 2 – в соответствии с проектом муниципального контракта по соответствующему лоту.

- Форма, сроки и порядок оплаты

Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте муниципального контракта по соответствующему лоту, являющегося неотъемлемой частью документации об аукционе.

- Порядок формирования цены контракта (цены лота)

  - Цена контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, указывается с учетом расходов на хранение, доставку товара заказчику с последующей разгрузкой силами поставщика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (включая НДС) и других обязательных платежей.

  - Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая заключения контракта на основании пункта 8.3 документации.

  - Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения муниципального контракта.

- Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками

Денежные обязательства должны быть выражены в рублях.

- Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

  - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота аукциона.

  - Частичная поставка лота недопустима.

  - В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

  - Заявки подаются нарочным или направляются по почте в адрес уполномоченного органа.

  - Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 14 апреля 2010 г.

  - Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 4 мая 2010 г. до 10 часов          00 минут (время московское).

  - Внесение изменений в заявку на участие в аукционе не допускается.

- Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

  - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

  - Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в аукционе, уведомляет об этом уполномоченный орган в письменной форме до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

  - В уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе  указываются наименование участника размещения заказа, наименование и номер аукциона, номер и наименование лота, дата подачи и регистрационный номер заявки на участие в аукционе и способ возврата заявки. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и подписано участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

  - Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе должны быть доставлены в уполномоченный орган до даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Отзыв является действительным, если он получен до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

  - Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше, считаются неподанными. После окончания срока подачи заявок отзыв заявок на участие в аукционе не допускается.

- Разъяснение документации об аукционе

  - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу на проведение аукциона (далее – уполномоченному органу) запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил уполномоченному органу не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

  - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

  - Дата начала срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе 14 апреля 2010 года.

  - Дата окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе 28 апреля 2010 года.

- Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

  - Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет проведено по адресу уполномоченного органа.

  - Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 4 мая 2010 г. в 10 часов            00 минут (время московское).

- Место, дата и время проведения аукциона

  - Место проведения аукциона: г. Мирный Архангельской области, ул. Ленина, д. 33, каб. 316.

  - Дата и время проведения аукциона 13 мая 2010 года в 10 часов 00 минут (время московское).

  - Город Мирный является закрытым административно-территориальным образованием. Иногороднему участнику аукциона для участия в аукционе необходимо не позднее десяти дней до проведения аукциона подать заявление на имя мэра Мирного и командира войсковой части 13991 для оформления пропуска. Факс для заказа пропуска: (81834) 5-10-14 (канцелярия), контактный телефон: (81834) 5-51-17 (Старицын Николай Николаевич).

  - Для оформления пропуска необходимо подать заявление, указав:

  - фамилию, имя, отчество;

  - место постоянной регистрации, паспортные данные;

  - дату прибытия (сроки);

  - марку и номер автомашины (если прибывают на автомашине);

  - цель посещения;

  - местожительство в г. Мирном;

  - фамилия, имя и отчество заказывающего пропуск, его адрес и дату заказа;

  - необходимость проживания в гостинице.

- Порядок проведения аукциона

  - Секретарь аукционной комиссии перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, проверяет необходимые для участия в аукционе документы и полномочия у присутствующих представителей участников аукциона и выдает им карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки участника аукциона по этому лоту. Участники аукциона, опоздавшие на аукцион, к участию в аукционе не допускаются.

  - Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

  - В аукционе участвует только уполномоченное лицо участника, получившее регистрационный номер.  Иные представители участников, не имеющие регистрационного номера, в аукционе не участвуют.

  - Аукционист объявляет участникам аукциона о начале процедуры торгов по лоту, номер лота,  предмет контракта (лота), количество участников, допущенных к участию в аукционе по названному лоту, наличие таких участников на торгах, сообщает участникам аукциона о порядке представления предложений о цене контракта (цене лота), и оглашает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) и размер «шага аукциона».

  - Участникам аукциона запрещается перебивать аукциониста, комментировать действия аукциониста и аукционной комиссии, вступать в переговоры между собой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и аукционной комиссии, пользоваться мобильной связью и покидать место проведения аукциона до завершения процедуры торгов.

  - Участники аукциона, нарушившие правила участия в аукционе лишаются права участия в аукционе и удаляются из помещения проведения аукциона.

  - Поднятие участником аукциона карточки с номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на текущую цену контракта.

  - Участник аукциона поднимает карточку на вытянутую вверх руку и удерживает ее до названия номера карточки аукционистом. В случае если несколько участников аукциона подняли карточки одновременно аукционист оглашает номер того участника, который, по его мнению, первым поднял карточку.

  - Участник аукциона, подавший предложение, обязан подтверждать его, удерживая поднятую карточку до оглашения его номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участник аукциона обязан опустить карточку после его объявления аукционистом.

  - Участник аукциона вправе делать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по текущей цене до объявления аукционистом его номера. Делать предложения о цене контракта до приглашения аукциониста не допускается.

  - Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

  - Аукционист может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении перерыва, но не ранее окончания торгов по лоту.

- Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

- Обеспечение заявки на участие в аукционе

Не установлено.

- Обеспечение исполнения муниципального контракта

Не установлено.

- Заключение контракта по результатам проведения аукциона

  - Победитель аукциона должен подписать контракт в течение 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

  - В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

  - В случае если контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

  - После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

  - проведения ликвидации участников аукциона - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

  - приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

  - предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.1 документации об аукционе;

  - нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

  - наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Задание на поставку

Требования к качеству, потребительским свойствам товаров, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

1. Срок годности товара на дату поставки должен быть не менее 80% от основного срока годности.

2. Поставка лота осуществляется целиком. Частичная поставка лота не допускается.

3. Наименование, количество, потребительские свойства товаров:

Лот №1: Расходные  материалы для анализаторов лабораторного отделения МУЗ ЦГБ.

| № п/п | Наименование | Качественные характеристики | Производитель | Упаковка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чип – сенсор глюкозы тип 2 | Керамическая пластинка. Рабочая поверхность синего цвета | EKF, США |  | Шт. | 6 |
| 2. | Буфер в пробирках с капиллярами | Раствор глюкоза/лактат гемолизирующий с капиллярами 20 мкл (Sodium heparinized 30 mm end-to-end) в микропробирках с закругленным основанием 1000*1мл+10*100 капилляры | EKF, США | Картонная коробка (290*190*195) 1000 шт./упак | Упак. | 14 |
| 3. | Системный раствор глюкоза/лактат | Раствор глюкоза/лактат системный 500мл | EKF, США | Пластиковый флакон белого цвета с белой крышкой (70*70*110) 500 мл. | флак | 12 |
| 4. | Раствор мультистандарт | Раствор мультистандарт 12 ммоль/л в красных микропробирках 100*2 мл (глюкоза 216,2 мг/дл, Лактат 108,7 мг/дл) Разбавлен 51 раз, готов к использованию | EKF, США | Картонная коробка (150*75*100).В коробке 100шт. | упак | 6 |
| 5. | Контрольный раствор (норма.) Ready Con «или эквивалент» | Контрольный раствор для глюкозы и лактата неразведенный в прозрачных пластиковых пробирках с желтыми крышками | EKF, США | Полиэтиленовый пакет 25х1 мл | упак | 4 |
| 6. | Контрольный раствор (патол.) Ready Con «или эквивалент» | Контрольный раствор для глюкозы и лактата неразведенный в прозрачных пластиковых пробирках с желтыми крышками | EKF, США | Полиэтиленовый пакет 25х1 мл | упак | 4 |
| 7. | Дезинфицирующий раствор | Дезинфицирующий раствор 5*100мкл в коричневых пробирках 100 г содержит:Corrosion inhibitors.tensides. 4.5 g glutardialdehyde. 7.5g Formaldehyde. 6.3 g Didecyloxyethylammoniumpropionate | EKF, США | Полиэтиленовый пакет. 5 пробирок | упак | 2 |
| 8. | Контроль для проверки глюкозного/лактатного электрода, 20х1 мл | Контроль для проверки глюкозного/лактатного электрода, 20х1 мл | EKF, США |  | Упак. | 2 |
| 9. | 0201-0004-001 Моющий раствор, депротеинизатор, 5 пробирок | 0201-0004-001 Моющий раствор, депротеинизатор, 5 пробирок | EKF, США |  | Упак. | 2 |
| 10. | Трубка помпы | Трубка помпы | EKF, США | Шт. | Шт. | 2 |
| 11. | Игла пробо/отборник | Игла пробо/отборник | EKF, США | Шт. | Шт. | 1 |
| 12. | Клапан | Клапан | EKF, США | Шт. | Шт. | 1 |
| 13. | Лампа 8В 50Вт | Лампа 8В 50Вт | EKF, США | Шт. | Шт. | 1 |
| 14. | Лампа галогеновая 6V/10W | Лампа галогеновая 6V/10W | Osram | Шт. | Шт. | 1 |
| 15. | Депротеинизатор | Депротеинизирующий раствор с разбавителем (Deproteinizer w/ Diluter Set), Кат № ELT5-1004 | Opti Medical, США | 5 шт/уп | Уп. | 3 |
| 16. | Кондиционирующий раствор | Кондиционирующий раствор (Electrode Conditioner Set), 5 шт/уп , Кат № ELT5-1003 | Opti Medical, США | 5 шт/уп | Уп. | 3 |
| 17. | Электрод калий | Электрод калиевый (Electrode, Potassium), Кат № ELT5-1015 | Opti Medical, США | Шт. | Шт. | 1 |
| 18. | Электрод натрий | Электрод натриевый (Electrode, Sodium), Кат № ELT5-1016 | Opti Medical, США | Шт. | Шт. | 1 |
| 19. | Электрод хлор | Электрод хлорный (Electrode, Chloride), Кат № ELT5-1014 | Opti Medical, США | Шт. | Шт. | 1 |
| 20. | Электрод референсный | Электрод референсный (Electrode, Reference), Кат № ELT5-1018 | Opti Medical, США | Шт. | Шт. | 1 |
| 21. | Реагент - Пак | Реагент-пак (Reagent Pack), реагент A: 650 мл, реагент Б: 100 мл, Кат № ELT5-1002 | Opti Medical, США | 100 мл/уп. | Уп. | 6 |
| 22. | Заполняющий раствор | Раствор, заполняющий ионселективный электрод (Refill Solution for ISE Electrodes), 5×0,5 мл, Кат № ELT5-1005 | Opti Medical, США | 5*0,5мл. | Уп. | 1 |
| 23. | Заполняющий раствор (для референсного набора) | Раствор, заполняющий референсный электрод (Refill Solution for Ref Electrode), 20 мл, Кат № ELT5-1006 | Opti Medical, США | 20 мл. | Уп. | 1 |
| 24. | Трубка перистатического расхода | Трубка перистальтического насоса (Auxiliary Pump Tube), Кат № ELT5-1008 | Opti Medical, США | Шт. | Шт. | 3 |
| 25. | Термобумага | Бумага для термопринтера, 1 рулон. (для E-Lyte5) | Opti Medical, США |  | Рулонов | 5 |
| 26. | КОНТРОЛИ, 3 уровня, 10 амп/уровень, pH/газы/электролиты для OPTI CCA, OPTI CCA-TS, OPTI R | КОНТРОЛИ, 3 уровня, 10 амп/уровень, pH/газы/электролиты для OPTI CCA | Opti Medical, США | Уп. | Уп. | 2 |
| 27. | Газовый баллон для OPTI CCA, OPTI CCA-TS, OPTI R | Газовый баллон для OPTI CCA | Opti Medical, США | Шт. | Шт. | 5 |
| 28. | Кассета B для определения pH, pO2, pCO2, tHb, sO2, | Кассета B для определения pH, pO2, pCO2, tHb, sO2, | Opti Medical, США | 25 шт/упак. | Уп. | 6 |
| 29. | Кассета Е-Ca для определения pH, pO2, pCO2, tHb, sO2, Na, K, Ca. | Кассета Е-Ca для определения pH, pO2, pCO2, tHb, sO2, Na, K, Ca | Opti Medical, США | 25шт/упак. | Уп. | 6 |
| 30. | Капилляры стеклянные, гепаринизированные. | Капилляры стеклянные, гепаринизированные, 200мкл, для OPTI CCA | Opti Medical, США | 250шт/упак | Уп. | 2 |
| 31. | Картридж перистальтического насоса | Картридж перистальтического насоса | Opti Medical, США | Шт. | Шт. | 1 |
| 32. | Бумага для термопринтера, 1 рулон. | Бумага для термопринтера, 1 рулон. OPTI CCA | Opti Medical, США | рулон | рулон | 5 |
| 33. | Капилляры СОЭ (Панченкова) | предназначены для определения скорости оседания эритроцитов в клинико-диагностических лабораториях, системах службы крови и др. Капилляры изготавливаются из химико-лабораторного стекла и подлежат суховоздушной и химической стерилизации. Шкала капилляров - стеклокерамика с использованием серебра. Капилляры имеют высокоточный внутренний канал. | Стекломед, Россия | 50 шт/уп. | Шт. | 500 |
| 34. | Камера Горяева 2-х сеточная | Камера Горяева предназначена для подсчета концентрации частиц (форменных элементов крови) в клинико-диагностических лабораториях и системах службы крови. Камера изготавливается из монолита стекла БК-10, измерительные сетки выполненяются травлением. Камера представляет собой основание, на котором расположена пластина из цветного стекла с отверстием, внутри которого с зазором расположен стеклянный диск. На диск наносят исследуемую жидкость и накрывают покровным стеклом. Камера подлежит химической стерилизации, нагрев камеры выше 100 град. Цельсия не допускается. | Стекломед, Россия |  | Шт. | 4 |
| 35. | Ареометр | Ареометры предназначены для измерения плотности, относительной плотности и концентрации веществ в двухкомпонентных растворах различных жидкостей в диапазоне от 600 до 1840 кг/м3.Ареометр представляет собой стеклянную трубку, расширенная нижняя часть которой заполнена балластом - чистой сухой металлической дробью, залитой слоем смолы, сургуча или другого связывающего вещества - с температурой плавления не ниже +80° | АпексЛаб, Россия |  | Шт. | 4 |
| 36. | Стекла покровные 24*24 | ТУ 9452-001-23440687-95 | Стекломед, Россия | 1 уп. – 1000 шт. | Уп. | 22 |
| 37. | Пробирки боросиликатные 5 мл 12*75мм | Пробирки боросиликатные 5 мл 12*75мм | Awar.Technolodgy, США | 1 уп. – 250 шт. | Уп. | 1 |
| 38. | Термобумага 57 мм | Термобумага для встроенного принтера, ширина 57 мм | Комус, Россия | - | Рул. | 100 |
| 39. | Термобумага 110 мм | Термобумага для встроенного принтера, ширина 110мм | Комус, Россия | - | Рул | 200 |
| 40. | Система для забора проб Microvette 200 (или эквивалент) | Прозрачные пластиковые микропробирки для взятия крови с устойчивым основанием.Высота= 45 мм. Диаметр=10 мм с двумя красными крышками и одним капилляром длиной 70 мм содержат ЕДТА Tripotassium salt | ABX, Франция | Картонная коробка(135*105*65)В коробке 100 пробирок 200ЕДТА К | шт | 2500 |
| 41. | Микроветы с гепарином (20.1292 | Объем – 200 µl, внутренняя пробирка с коническим дном. | Sarstedt, Германия | 100 шт/уп. | Уп. | 2 |
| 42. | Скарификаторы с боковым копьем (2000шт/уп.) | Скарификаторы стерильные индивидуально упакованные одноразового применения. Предназначены для прокалывания кожи пальца. Острое копье длиной 3 мм изготовленное по специальной технологии, делает операцию прокалывания с помощью скарификатора, менее болезненной. | Минимед, Россия | 2000 шт/уп. | Уп. | 20 |
| 43. | Ланцеты (безболезненные) | Игла 21G, глубина прокола 1,8 мм. Игла находится внутри прибора до и после использования, предупреждая возникновение острых повреждений. Автоматические ланцеты стерильны, пригодны, когда необходим большой образец крови для дальнейших измерений. | HTL-Strefa. Inc., Польша. | Картонная коробка 200 шт./уп. | Уп. | 12 |
| 44. | Ланцеты безболезненные (пяточные) | Перо(лезвие) 0,8 мм, глубина прокола – 1,5 мм. Игла находится внутри прибора до и после использования, предупреждая возникновение острых повреждений. Используются для забора крови из пятки у младенцев и из пальца у взрослых. Ультратонкое перо скарификаторов позволяет собрать необходимый объем крови и способствует быстрому заживлению места прокола. | HTL-Strefa. Inc., Польша. | Картонная коробка 200 шт./уп. | Уп. | 1 |
| 45. | Капилляры гематокритные с гепарином 75 мм | Капилляры гематокритные гепаринизированные предназначены для определения общего объема эритроцитов в цельной крови. Определение проводится после заполнения гепаринизированного капилляра цельной кровью и его центрифугирования при 3000 об./мин в течение 30 минут. Гематокрит определяют как часть высоты капилляра, занятую после центрифугирования клеточной массой, и выражают в процентах. Длина 75, наружный объем 75 | Гем, Россия | 100 шт./уп. | Уп. | 2 |
| 46. | Пробозаборная игла для автоматического биохимического анализатора | Пробозаборная игла для автоматического биохимического анализатора А-15 | Биосистем, Испания |  | Шт. | 1 |
| 47. | Планшет для иммунологических реакций круглодонный | Планшет для иммунологических реакций однократного применения, 96-луночный, круглодонный, PS, нестерильный. | Медполимер, Россия | Шт. | Шт. | 70 |
| 48. | Планшет для ИФА однократного применения | Планшет для ИФА однократного применения, 96-луночный, плоскодонный, PS, нестерильный, инд.упаковка, | Медполимер, Россия | Шт. | Шт. | 60 |
| 49. | Кюветы для коагулометра Минилаб 701 | Макрокюветы для коагулометра Минилаб 701. | Юнимед, Россия | 1уп.*1000шт. | Уп. | 8 |
| 50. | Наконечник до 300 мкл | Наконечники сделаны из высококачественного первичного полипропилена, автоклавируемы, нестерильны, высоко устойчивы к химическим веществам, имеют высокую термическую устойчивость, бесцветные, длина – 51мм, Наконечники 300 мкл, упаковка 1000 шт. в коробке, маркированы, серийные номера указаны на упаковке. Должны подходить к дозатору BioHit | Биохит, Финляндия | Картонная коробка 1 уп. – 1000 шт. | Уп. | 65 |
| 51. | Наконечники до 1000 мкл | Наконечники сделаны из высококачественного первичного полипропилена, автоклавируемы, нестерильны, высоко устойчивы к химическим веществам, имеют высокую термическую устойчивость, бесцветные, длина – 71,5мм, Наконечники 1000 мкл, упаковка 1000 шт. в коробке, маркированы, серийные номера указаны на упаковке. Должны подходить к дозатору BioHit | Биохит, Финляндия | Картонная коробка 1 уп. – 1000 шт. | Уп. | 10 |
| 52. | Наконечники до 5 мл | Наконечники сделаны из высококачественного первичного полипропилена, автоклавируемы, нестерильны, высоко устойчивы к химическим веществам, имеют высокую термическую устойчивость, бесцветные, длина – 150мм, Наконечники 5000 мкл, упаковка 1000 шт. в коробке, маркированы, серийные номера указаны на упаковке. Должны подходить к дозатору BioHit | Биохит, Финляндия | Картонная коробка 1 уп. – 1000 шт. | Уп. | 10 |
| 53. | Контейнер для мочи (нестерил 100 мл) | Контейнеры изготовлены из ультрачистого ПП, с герметично завинчивающейся крышкой из ПЭВД. Градуированы до 100 мл, шаг градуировки – 20 мл. На стенке контейнеров имеется матовая панель для удобства маркировки. Размер: 56*62*74 | Гем, Россия |  | Шт. | 2000 |
| 54. | Контейнер для кала (нестерил 30 мл с ложкой) | Контейнеры изготовлены из ПС и ПП с герметично завинчивающейся крышкой из ПЭВД (пригодны для пневматической транспортировки проб). Характерная черта контейнеров – коническое дно, что делает их незаменимыми при копрологических исследованиях (для исследования осадка). Контейнеры имеют «юбку» устойчивости, позволяющую, несмотря на коническое дно, работать с ними без использования штатива. Полный объем контейнеров – 30 мл, рекомендуемый рабочий объем – 25 мл. Размер: 25*31*91,5. | Гем, Россия |  | Шт. | 600 |
| 55. | Пипетка стерильная одноразовая 1 мл. | Пипетки однократного применения изготовлены из высококачественного ПЭНД: прочного, нетоксичного и инертного. Низкие адгезивные свойства материала обеспечивают полный слив жидкости из пипетки. Легко выдерживают замораживание в жидком азоте. Основной особенностью данных пипеток является стандартная капля, т. е. пипетка каждого типа имеет постоянный диаметр носика, что обеспечивает каплю постоянного объема. Второй особенностью этих пипеток является замкнутый резервуар для наполнения, который обеспечивает безопасность работы данной пипеткой в связи с тем, что образование аэрозолей и контаминация ими любых устройств для заполнения пипеток исключены. Общий объем – 5 мл, Кол – во капель в 1 мл – 25 капель | Гем, Россия | Инд. упаковка | Шт. | 500 |
| 56. | Пипетка стерильная одноразовая 2 мл. | Пипетки однократного применения изготовлены из высококачественного ПЭНД: прочного, нетоксичного и инертного. Низкие адгезивные свойства материала обеспечивают полный слив жидкости из пипетки. Легко выдерживают замораживание в жидком азоте. Основной особенностью данных пипеток является стандартная капля, т. е. пипетка каждого типа имеет постоянный диаметр носика, что обеспечивает каплю постоянного объема. Второй особенностью этих пипеток является замкнутый резервуар для наполнения, который обеспечивает безопасность работы данной пипеткой в связи с тем, что образование аэрозолей и контаминация ими любых устройств для заполнения пипеток исключены. Общий объем – 7 мл, Кол – во капель в 1 мл – 25 капель, Кол – во капель в 1 мл – 20 капель | Гем, Россия | Инд. упаковка | Шт. | 500 |
| 57. | Контейнер для б/мат. 30-60мл с завинчивающейся крышкой | Контейнеры изготовлены из ПС и ПП с герметично завинчивающейся крышкой из ПЭВД (пригодны для пневматической транспортировки проб). Данный тип контейнеров считается универсальным, поскольку используется для взятия наиболее широкого спектра проб: моча, кал, мокрота, ликвор, выпотные жидкости, патоморфологический материал и т. д. Полный объем контейнеров – 60 мл, рекомендуемый рабочий объем – 50 мл. Размер мм: 39*44*66, Стерильный. | Гем, Россия |  | Шт. | 1000 |
| 58. | Палочки стеклянные | Палочки стеклянная длина 220 мм, диаметр 5мм | Стекломед, Россия |  | Шт. | 1000 |
| 59. | Микропробирки типа Эппендорф 1,5 мл | Микропробирки с пробкой типа Эппендорф изготовлены из полипропилена (ПП) высоких степеней очистки и имеют отличные пользовательские качества: крышка пробирки легко закрывается и открывается одной рукой, при нагревании в бане самопроизвольного вскрытия пробирок не происходит. Пробирки способны выдерживать нагрузку при центрифугировании до 17.000 g и температуру от – 100 О С до + 121 О С. Объем пробирок – 1,5 мл. | Аксиген, США | Картонная коробка 1 уп – 500 шт. | уп | 24 |
| 60. | Чашки Петри одноразовые 92 мм | Чашки Петри одноразовые 92 мм, стерильные, индивидуальная упаковка | Медполимер, Россия | Шт. | Шт. | 5000 |
| 61. | Чашки Петри одноразовые 100 мм | Чашки Петри одноразовые 100 мм, стерильные, упаковка | Медполимер, Россия | Шт. | Шт. | 5000 |
| 62. | Ванночки для разведения р-ров (ИФА) | Ванночки для разведения р-ров (ИФА) для восьмиканального дозатора, материал полистирол, неавтоклавируемая, объем 30 мл., 100*50*19мм | Диор, Россия | Шт. | Шт. | 1500 |
| 63. | Пробирки с тампонами одноразовые стерил. транспортные пробирки | Тампон – зонд из вискозы, стерильный на пластиковом аппликаторе в стерильной пробирке. Длина 150 мм | ДелтаЛаб,Испания | Шт.(ИУ) | шт | 1000 |
| 64. | Пробирка со средой Эймса и углем с зонд-тампоном ПП+ вискоза, стер. | Тампон – зонд из вискозы, стерильный на пластиковом аппликаторе в стерильной пробирке со средой Эймса и активированным углем. | ДелтаЛаб,Испания |  |  |  |
| 65. | Шпатель многоразового использования180мм | Шпатель многоразового использования180мм, металлический | Россия | Шт. | шт | 50 |
| 66. | Пробирки для осадка мочи. | Пробирки для сбора осадка мочи, градуированные | Дельталаб | Шт. | Шт. | 4000 |
| 67. | 3-х луночные стекла на ИФП | Стекло предметное, 3-х луночное для ИФП, размер 76*26, толщина 2,0 мм | Биовитрум, Россия | Шт. | Шт. | 100 |

Лот №2: Реактивы для лабораторных исследований.

| № п/п | Наименование | Качественные характеристики | Производитель | Упаковка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реактив Самсона | Краситель для исследования ликвора | Абрис+, Россия | Флакон | Наб. | 6 |
| 2. | Набор по Циль-Нильсену | Набор для окраски по Циль-Нильсену предназначен для дифференциальной окраски и выявления микроорганизмов с кислотоустойчивыми свойствами, которые обусловлены химическим составом клеточной стенки. Эти свойства проявляются у некоторых микобактерий. Набор для окраски по Циль-Нильсену рассчитан на проведение 500 анализов. ## Состав набора: для окраски по Циль-Нильсену ## Карболовый фуксин Циля, 25 мл - 1 фл. ## Серная кислота, 5%, 25 мл - 1 фл. Метиленовый синий по Леффлеру, 25 мл - 1 фл. Инструкция по применению набора для окраски по Циль-Нильсену - 1 шт. | НИЦФ, Россия | Набор | Наб. | 7 |
| 3. | Краска Алексеева | Раствор для окраски ретикулоцитов, Объем 50 мл. | Абрис+, Россия | Флакон | Фл. | 5 |
| 4. | ДиахимГемиСтейн -МГ | Фиксатор-краситель Диахим - Гемистейн-М-Г в растворе, предназначен для применения в качестве фиксатора и красителя форменных элементов крови. СОСТАВ: Фиксатор-краситель представляет собой 0,30% раствор сухого красителя эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду в метаноле - 1 флакон (1 л). | Абрис+, Россия | Флакон | Шт. | 22 |
| 5. | ДиахимГемиСтейн Р, КЛАССИК | Краситель Диахим - Гемистейн-Р (классик) в растворе. Краситель предназначен для применения в качестве красителя форменных элементов крови при окраске препаратов периферической крови. СОСТАВ: Краситель представляет собой 0,76% раствор сухого красителя азур-эозин по Романовскому (Гимза азур-эозин метиленовый синий) в смеси метанола и глицерина (1:1) - 1 флакон (1 л). | Абрис+, Россия | Флакон | Шт. | 14 |
| 6. | Диахим – буфер-Г-Рн-7.2 | Буфер 50 мл, 100-кратный концентрат. Стабилен, экономичен, удобен. На 5 л буфера, разводить дистиллированной водой в 100 раз. Применяется для приготовления рабочего раствора красителя и промывания препаратов во время и после окраски красителем. | Абрис+, Россия | Флакон |  | 30 |
| 7. | Реагент для разведения Minoton LMG | Буферный изотонический раствор для определения и дифференцировки клеток крови и для измерения гематокрита на гематологических анализаторах АВХ | ABX, Франция | Канистра из мягкого прозрачного пластика без ручки в картонной коробке (290*290*290). 20 л. | Упак. | 26 |
| 8. | Депротеинизатор Minoclair | Очищающий и отбеливающий раствор для гематологических анализаторов АВХ | ABX, Франция | Пластиковый флакон белого цвета с красной крышкой (65*65*130). 0,5 л. | флак | 4 |
| 9. | Лизирующий реагент Minolyse LMG | Лизирующий реагент для подсчета и дифференцировки лейкоцитов и для определения гемоглобина на гематологических анализаторах АВХ | ABX, Франция | Пластиковый флакон белого цвета с красной крышкой (70*70*200). 1 л. | Флак. | 18 |
| 10. | Реагент для промывания Cleaner | Ферментный раствор с протеолитическим действием для чистки гематологических анализаторов АВХ | ABX, Франция | Пластиковый флакон белого цвета с красной крышкой (70*70*200). 1 л. | Флак. | 52 |
| 11. | Контроль нормальный Пара 12 Экстэнд | Контрольная кровь на 15 параметров (WBC.LYM.MID.GRAN.RBC.HGB.HCT.MCV МСН.MCHC.RDW.PLT.РСТ.MPV.PDW) Срок хранения открытого флакона минимум 30 дней | Strekc, США | Стеклянный флакон с белой крышкой 2,5 мл. | флак | 4 |
| 12. | Контроль высокий Пара 12 Экстэнд | Контрольная кровь на 15 параметров (WBC.LYM.MID.GRAN.RBC.HGB.HCT.MCV МСН.MCHC.RDW.PLT.РСТ.MPV.PDW) Срок хранения открытого флакона минимум 30 дней | Strekc, США | Стеклянный флакон с черной крышкой 2,5 мл. | флак | 4 |
| 13. | Контроль низкий Пара 12 Экстэнд | Контрольная кровь на 15 параметров (WBC.LYM.MID.GRAN.RBC.HGB.HCT.MCV МСН.MCHC.RDW.PLT.РСТ.MPV.PDW) Срок хранения открытого флакона минимум 30 дней | Strekc, США | Стеклянный флакон с красной крышкой 2,5 мл | флак | 4 |
| 14. | Набор реагентов для количественного определения ТТГ (ультрачувствительный) в сыворотке крови человека иммуноферментным методом | Микротитровальные лунки, покрытые моноклональными телами анти-ТТГ. Набор лиофилизированных референс-стандартов: 0, 0.1, 0.5, 2, 5 и 10 МЕ/мл. Ферментный конъюгат -13 мл. ТМВ реагент -11 мл Стоп раствор (11N HCl), 11 мл Все реагенты жидкие, готовы к работе. | ДРГ, Германия | Картонная коробка | Уп. | 16 |
| 15. | Набор реагентов для количественного определения Т3 общего в крови человека иммуноферментным методом | Микротитровальная панель, 96 лунок Концентрат ферментного конъюгата (11x), 1.3мл. Раствор для разведения ферментного конъюгата, 13 мл. Набор референс-стандартов T3: 0, 0.75, 1.5, 3.0, 6.0 и 10.0 нг/мл, 1 набор, 1.0 мл каждый, готовы к использованию. Ферментный коньюгат, 7 мл. TMB-реагент (готов к использованию), 11 мл. Стоп-раствор (1N HCl), 11 мл Инструкция по применению. Наличие регистрации МЗ РФ. | ДРГ, Германия | Картонная коробка | Уп. | 8 |
| 16. | Набор реагентов для количественного определения Т-4 свободный в сыворотке крови человека иммуноферментным методом | Микропланшета с 96-лунками, покрытыми овечьей анти-Т4 сывороткой. Хранить при 2-8°С в закрытом пакете с влагопоглотителем. Набор референс-стандартов, 6 флаконов по 1.0мл. См. концентрации на флаконах. Хранить при 2-8°С. Ферментный конъюгат, готов к использованию, 14мл. Хранить при 2-8°С. Цветной реагент А, 14мл. ТМВ в буфере. Хранить при 2-8°С. Цветной реагент Б, 14мл. Н2О2 в буфере. Хранить при 2-8°С. Стоп-раствор, 11мл (3N HCl). Хранить при 2-30°С Инструкция по применению. Наличие регистрации МЗ РФ. | ДРГ, Германия | Картонная коробка | Уп. | 6 |
| 17. | Набор реагентов для количественного определения Т4 общего в крови человека иммуноферментным методом | Микротитровальная панель, 96-лунок, покрытыми овечьими антителами к Т4 Набор референс-стандартов, по 1.0 мл: 0,2, 5, 10, 15 и 25 нг/мл, готовы к использованию Ферментный конъюгат (11Х), 1.3мл Раствор для разведения ферментного конъюгата, 13мл ТМБ Реагент (готов к использованию), 11 мл Стоп-раствор, (1N HCl), 11 мл Инструкция по применению. Наличие регистрации МЗ РФ. | ДРГ, Германия | Картонная коробка | Уп. | 12 |
| 18. | Набор реагентов для количественного определения АльфаФетоПротеин в сыворотке крови человека иммуноферментным методом EIA 1468 | Микропланшета, содержащая 96 лунок, покрытых анти-АФП моноклональными антителами Ферментный конъюгат, 11 ml. Анти-АФП антисыворотка, конъюгированная с пероксидазой хрена Раствор субстрата- TMB, 11 ml. Стоп-раствор - 0,5M H2SO4, 6 ml. Набор референс-стандартов, по 0,5ml 0, 10; 40; 80;160М Е/мл (1МЕ/мл = 1,21ng/ml). Инструкция по применению. Наличие регистрации МЗ РФ. | ДРГ, Германия | Картонная коробка | Набор | 15 |
| 19. | Набор реагентов для количественного определения ХГЧ общий в сыворотке крови человека иммуноферментным методом | Микропланшета, содержащая 96 лунок, покрытых антибета -ХГЧ моноклональным антителом. Ферментный конъюгат, 11мл. Анти-ХГЧ антисыворотка, конъюгированная с пероксидазой хрена. Субстрат-раствор-ТМВ, 11мл Стоп Раствор- 0.5M H2SO4, 6 ml. Набор референс-стандартов, по 0,5 ml 5; 50; 200; 500; 1000 мМЕ/мл (1pg/ml = 0,00916 mIU/ml;). Раствор для разведения образцов (0мМЕ/мл), 10 ml. Инструкция по применению. Наличие регистрации МЗ РФ. | ДРГ, Германия | Картонная коробка | Набо | 10 |
| 20. | Набор реагентов для количественного определения РЭА в сыворотке крови человека иммуноферментным методом | Микротитровальная панель на 96 лунок, покрытых антителами. Набор лиофилизироанных референс-стандартов CEA. Ферментный конъюгат, 13 мл. TMB реагент (готов к использованию), 11 мл. Стоп-раствор (1N HCl), 11мл. Инструкция по применению. Наличие регистрации МЗ РФ. | ДРГ, Германия | Картонная коробка | Набор | 7 |
| 21. | Набор реагентов для количественного определения СА 19-9 в сыворотке крови человека иммуноферментным методом | Микротитровальная панель с 96 лунками, покрытыми анти-CA19-9 моноклональными антителами. Ферментный конъюгат, 10Х концентрат, 0,75 мл. Нулевой стандарт, флакон- 1 мл, готов к использованию. Контроль, 0,5 мл, (лиоф.) Промывочный раствор, 40Х концентрат, 30 мл Набор референс-стандартов CA19-9, 5 флаконов, содержащих: 15, 30, 60, 120, 240 Е/мл CA 19-9, 1 мл каждый, готовы к использованию. Раствор субстрата – TMB-реагент, готов к использованию, флакон-14мл. Стоп-раствор (0,5 М H2SO4), 14 мл. Инструкция по применению. Наличие регистрации МЗ РФ. | ДРГ, Германия | Картонная коробка | Набор | 7 |
| 22. | Набор реагентов для количественного определения СА - 125 в сыворотке крови человека иммуноферментным методом | Микротитровальная панель с 96 лунками, покрытыми анти-CA125 моноклональными антителами. Ферментный конъюгат, 10Х концентрат, 0,75 мл. Разбавитель конъюгата, 7 мл, готов к использованию. Контроль, 0,5 мл, (лиоф.) Промывочный раствор, 40Х концентрат, 30 мл Набор референс-стандартов CA125, 6 флаконов, содержащих: 0, 15, 30, 80, 200, 500 Е/мл CA125, 1 мл каждый, готовы к использованию. Раствор субстрата – TMB-реагент, готов к использованию, флакон- 14мл. Стоп-раствор (0,5 М H2SO4), 14 мл. Инструкция по применению. Наличие регистрации МЗ РФ. | ДРГ, Германия | Картонная коробка | Набор | 20 |
| 23. | Набор реагентов для количественного определения СА 15-3 в сыворотке крови человека иммуноферментным методом | Микротитровальная панель с 96 лунками, покрытыми анти-СА 15-3 моноклональными антителами. Ферментный конъюгат, 10Х концентрат, 0,75 мл. Нулевой стандарт, 1 флакон, 1 мл,, готов к использованию. Контроль, 0,5 мл, (лиоф.) Промывочный раствор, 40Х концентрат, 30 мл Набор референс-стандартов СА 15-3, 5 флаконов, содержащих: 15, 30, 60, 120, 240 Е/мл CA 15-3, 1 мл каждый, готовы к использованию. Раствор субстрата – TMB-реагент (готов к использованию), 14 мл. Стоп-раствор (0,5 М H2SO4), 14 мл. Инструкция по применению.Наличие регистрации МЗ РФ | ДРГ, Германия | Картонная коробка | Набор | 7 |
| 24. | Набор реагентов для количественного определения ПСА (общий) в сыворотке крови человека иммуноферментным методом | Микротитровальная планшета: 12 модулей по 8 лунок каждый . 5 PSA- стандартов: готовые к использованию реагенты (0.5 мл) со следующими концентрациями: 25, 12.5, 6.25, 3.1 и 1.56 ng/ml. Консервант: Тимеросал 0.02% Катон 1%. Стандарты калибруются по ВОЗ 96/668 и ВОЗ 96/670. Нулевой стандарт/ для разведения образцов: готовый к использованию реагент (10 ml). Контроли: готовый к использованию реагент (0.5 ml) Концентрация указана на упаковке. Консерванты: Тимеросал 0.02% Катон 1%. Коньюгат пероксидазы: готовый к использованию реагент (12 ml). TMB-Субстрат: готовый к использованию реагент (12 ml). Стоп -раствор: готовый к использованию реагент (12 ml). Инструкция по применению. Наличие регистрации МЗ РФ. | ДРГ, Германия | Картонная коробка | Набор | 12 |
| 25. | Эпштейн Бар в иммуноблоте(Ig M) | Набор Anti-EBV-Profile (IgM) обеспечивает качественное определение in vitro антител человека к пяти антигенам EBV: VCA gp 125, VCA p19, EBNA-1, p22, EA-D в сыворотке и плазме крови. основан на методе иммуноблотинга. Набор содержит тестовые стрипы, на которые параллельно нанесены пять различных антигенов EBV: VCA gp 125, VCA p19, EBNA-1, p22, EA-D. Тест 2-инкубационный; макс.время инкубаций-173мин). 16 тест-стрипов , покрытые а/генами. К+(IgM челов.)- 1фл.*0,002мл(100Х концентрат) Фермент.конъюгат(10Х конц.)- 1фл.*3 мл Универс.буфер(10Х конц.) -1фл.* 50мл Блокирующий реагент, 1фл.*30 мл Раствор субстрата 1*30мл Температура хранения-2-8 гр.С. Имеет регистрацию МЗ РФ | Евроиммун, Германия | Картонная коробка 1 набор- 16тестов |  | 4 |
| 26. | Эпштейн Бар в иммуноблоте (Ig G) | Набор Anti-EBV-Profile (IgG) обеспечивает качественное определение in vitro антител человека к пяти антигенам EBV: VCA gp 125, VCA p19, EBNA-1, p22, EA-D в сыворотке и плазме крови. основан на методе иммуноблотинга. Набор содержит тестовые стрипы, на которые параллельно нанесены пять различных антигенов EBV: VCA gp 125, VCA p19, EBNA-1, p22, EA-D. Тест 2-инкубационный; макс.время инкубаций-173мин). 16 тест-стрипов , покрытые а/генами. К+(IgM челов.)- 1фл.*0,002мл(100Х концентрат) Фермент.конъюгат(10Х конц.)- 1фл.*3 мл Универс.буфер(10Х конц.) -1фл.* 50мл Блокирующий реагент, 1фл.*30 мл Раствор субстрата 1*30мл Температура хранения-2-8 гр.С. Имеет регистрацию МЗ РФ | Евроиммун, Германия | Картонная коробка 1 набор-16 тестов | набор | 4 |
| 27. | РПГА Люис-тест | Метод: гемагглютинация (ТПГА). Набор рассчитан на 200 тестов. В составе: суспензия эритроцитов, сенсибилизированная T.pallidum а/геном (15мл), контрольные клетки (15мл), К+ и К- - фл. по 1мл, реагент-солевой фосфатный буфер (рН 7,2)- 40мл. Все реагенты д.б.стабильны в течение всего срока годности набора. Все реагенты жидкие, готовы к использованию. Инкубация после внесения реагентов и образцов -1час при 15-30град.С Хранение реагентов- 2-8 град.С. | Биосистемс, Испания | Картонная коробка 1 набор- 200тестов | набор | 26 |
| 28. | ВПГ – IgM - антитела | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к вирусу простого герпеса. | ИмДи, Россия | Картонная коробка 96 определений в наборе | Уп. | 2 |
| 29. | ВПГ – IgG - антитела | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к вирусу простого герпеса. | ИмДи, Россия | Картонная коробка 96 определений в наборе | Уп. | 2 |
| 30. | Хламискан 5*30 | Метод Прямая иммунофлюоресценция. Материал для исследования: соскоб эпителиальных клеток из цервикального канала или уретры . Антитела: диагностические поликлональные куриные, выделенные из желточных мешков кур и специфичные к музейному штамму C. trachomatis, меченные флюоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ), выявляющие штаммы C. trachomatis, сухие Инкубация одностадийная. Время инкубации 20 минут при 20°С. Освещение: возбуждающий свет с длиной волны не более 490 нм, эмиссия со средней длиной волны 520 нм Состав набора: антитела хламидийные сухие во флаконе, 1 мл – 5фл.; Инструкция по применению – 1 шт. | ЛабДиагностика, Россия | Картонная коробка 1 уп. 5 фл.*30 мл | Наб. | 4 |
| 31. | Микоскан 5*30 | Метод Прямая иммунофлюоресценция. Материал для исследования Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канала или уретры Антитела Диагностические поликлональные куриные, выделенные из желточных мешков кур и специфичные к музейному штамму M. hominis, меченные флюоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ), выявляющие штаммы M. hominis, сухие Инкубация одностадийная: время инкубации 20 минут при 20°С. Освещение Возбуждающий свет с длиной волны не более 490 нм, эмиссия со средней длиной волны 520 нм Состав набора: Антитела микоплазменные сухие во флаконе, 1 мл – 5фл.; инструкция по применению – 1 шт. | ЛабДиагностика, Россия | Картонная коробка 1 уп. 5 фл.*30 мл | Наб. | 4 |
| 32. | Уреаскан 5*30 | Метод Прямая иммунофлюоресценция. Материал для исследования Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канала или уретры Антитела Диагностические поликлональные куриные, выделенные из желточных мешков кур и специфичные к музейному штамму U. urealyticum, меченные флюоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ), выявляющие штаммы U. urealyticum, сухие Инкубация одностадийная. Время инкубации 20 минут при 20°С. Освещение Возбуждающий свет с длиной волны не более 490 нм, эмиссия со средней длиной волны 520 нм. Состав набора: Антитела уреаплазменные сухие во флаконе, 1 мл – 5 фл.; инструкция по применению – 1 шт. | ЛабДиагностика, Россия | Картонная коробка 1 уп. 5 фл.*30 мл | Наб. | 4 |
| 33. | Антиген кардиолипиновый для РМП | Применяется для диагностики сифилиса для исследования активной плазмы или инактивированной сыворотки в реакции микропреципитации. | Ставрополь, Россия | Картонная коробка 1 уп. 10 ампул х 2 мл | Уп. | 2 |
| 34. | Тест-система на лямблии | Экспресс-тест предназначен для качественного определения антигенов Giardia lamblia в образцах кала. Состав набора: включают кассеты в индивид. упаковке, пипетки и буфер для экстракции. | R – Biopharm, Германия | Картонная коробка 1 уп. – 20 тестов | Уп. | 4 |
| 35. | Тест – система на свиной цепень (Свиной цепень) | Тест – ситема для качественного скрининга антител IGg к TAENIA в сыворотке. Микротитровальные лунки покрытые антигеном цисты TAENIA – 96 лунок в держателе. Конъюгат – 11 мл (1 флакон) + контроль, - контроль – по 1 флакону (1мл) готовой к работе сыворотке. Все реагенты жидкие, готовы к работе. Разведение образцов 1:64 раствора сыворотки пациента с буфером для разведения. Суммарное время инкубации – не более 25 минут | ДРГ, Германия | Картонная коробка 1 уп. – 96 тестов | Уп. | 1 |
| 36. | Тест-система для экспресс-определения ВИЧ1 и ВИЧ2 (HIV 1/2 Rapid Test) | Набор тест-кассет для быстрого качественного иммунохроматографического определения антител к ВИЧ1/ ВИЧ2 в цельной крови, сыворотке и плазме. Количество образца для анализа: 25 мкл сыворотки,плазмы или цельной крови. Отн.чувствительность - не менее 99,9 %. Отн.специфичность - не менее 99,6%. Время определения: 15 мин. Температура хранении наборов от +2 до +30 С. Срок годности - 14 мес. | Acon Laboratories США-КНР | Картонная коробка 1 уп. 40 тестов | уп. | 2 |
| 37. | Тест-система для экспресс-определения гепатита В (HBsAg Rapid Test) | Набор тест-кассет для быстрого качественного иммунохроматографического определения антигена (HBsAg) вируса гепатита В в цельной крови, сыворотке и плазме. Отн.чувствительность - не менее 99 %. Отн.специфичность - не менее 99%. Минимальная определяемая концентрация HBsAg – не более 1 нг/мл. Время определения :15 мин. Срок годности- 14 мес. | Acon Laboratories США- КНР | Картонная коробка 1 уп. 40 тестов | уп. | 1 |
| 38. | Тест-система для экспресс-определения гепатита С (HCV Rapid Test) | Набор тест-кассет для быстрого качественного иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С в цельной крови, сыворотке и плазме. Отн.чувствительность: не менее 99,0 %. Отн.специфичность: не менее 98,6 %. Время определения -10 мин.Температура хранения наборов от +2 до + 30°С. Срок годности-14 мес. | Acon Laboratories США- КНР | Картонная коробка 1 уп. 40 тестов | уп. | 1 |
| 39. | Тест полоски антитела к ДНК латекс тест с буфером для титрования | Тест полоски для определения антител к ДНК. Метод- латексная агглютинация , визуальное обнаружение в сыворотке в течение 2 минут. В состав набора входит контрольный материал – «К+», «К-», слайд с 6 тестовыми ячейками. Буфер для титрования -100мл. | Хьюмен, Германия. | Картонная коробка 20 тестов в уп. | Уп. | 4 |
| 40. | Набор для окраски по Граму | Набор для окраски по Граму предназначен для дифференциальной окраски, исследования структуры клеточной стенки и выявления принадлежности бактерий к грамположительным или к грамотрицательным группам. Набор для окраски по Граму рассчитан на проведение 500 анализов. ## Состав набора для окраски по Граму Карболовый раствор генциана фиолетового, 25 мл - 1 фл. Раствор Люголя, 25 мл - 1 фл. Водный раствор фуксина Циля, 2,5 мл - 1 фл. Инструкция по применению набора для окраски по Граму - 1 шт. | НИЦФ, Россия | Картонная коробка 1набор- 500анализов | Наб. | 15 |
| 41. | Диагностикумы эритроц. Кишечно – иерсинеозные сухие О-3. | Диагностикумы эритроцитарные кишечно – иерсинеозные сухие О-3. | НИИ, Сывороток и вакцин, Россия | Картонная коробка 1 упаковка: 6 ампул * 1мл | Уп. | 6 |
| 42. | Диагностикумы эритроц. Кишечно – иерсинеозные сухие О-9. | Диагностикумы эритроцитарные кишечно – иерсинеозные сухие О-9. | НИИ, Сывороток и вакцин, Россия | Картонная коробка 1 упаковка: 6 ампул * 1мл | Уп. | 6 |
| 43. | Диагностикумы эритроц. Псевдотуберкулезные антигенные сухие. | Диагностикумы эритроцитарные псевдотуберкулезные антигенные сухие. | НИИ, Сывороток и вакцин, Россия | Картонная коробка 1 упаковка: 6 ампул * 1мл | Уп. | 6 |
| 44. | Масло иммерсионное нефлюоресцирующее | Масло иммерсионное нефлюоресцирующее, ГОСТ-13739-78 | Минимед, Россия | Флакон- 10 мл. | Фл. | 5 |
| 45. | Масло иммерсионное (100мл) | Масло иммерсионное для микроскопии терпеновое, ГОСТ 13739-78. | Минимед, Россия | Флакон- 100 мл. | Уп. | 3 |
| 46. | Висмутсульфит агар | Реактив для селективного выделения и предварительной идентификации Salmonella typhi и других сальмонелл из фекалий, мочи, сточных вод, пищевых продуктов, воды и другого исследуемого материала #### Внешний вид: гомогенный сыпучий зеленовато-желтый порошок. Плотность готовой среды: образуется среда, соответствующая по плотности 2,0%-ному агаровому гелю или 1,27%-ному агаровому гелю. #### Цвет и прозрачность готовой среды: Среда имеет зеленовато-желтую окраску с хлопьевидным преципитатом, опалесцирует, если в чашках Петри формируется гель. #### Кислотность среды: При 25°С водный раствор М027 (5,23% вес/об) имеет рН 7,7 ± 0,2; водный раствор М1004 (4,0% вес/об) имеет рН 7,6 ± 0,2. Культуральные свойства: Ростовые характеристики референс-штаммов через 40-48 ч при 35°С. | НМ Индия | Упаковка 500 гр. | Кг. | 3 |
| 47. | Питательный агар | Nutient Agar Среда использует в качестве основных или специальных (после добавления 10% крови или другой биологической жидкости). ### Состав: Ингредиенты; грамм/литр. Пептический перевар животной ткани; 5,00. Мясной экстракт; 1,50. Дрожжевой экстракт; 1,50. Натрия хлорид; 5,00. Агар-агар; 15,00. #### Внешний вид порошка: Гомогенный сыпучий желтый порошок. #### Плотность готовой среды: Образуется полужидкая среда, соответствующая по плотности 1,5%-ному агаровому гелю. #### Цвет и прозрачность готовой среды: Готовая среда имеет светло-янтарный цвет, прозрачна или слегка опалесцирует, если в пробирках или чашках Петри формируется гель. #### Кислотность среды: При 25°С водные растворы М001 (2,8% вес/об) или М002 (1,3% вес/об) имеют рН 7,4 ± 0,2. #### Культуральные свойства: Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-48 ч при 35-37°С. | НМ Индия | Упаковка 500 гр | Кг.. | 3 |
| 48. | Питательный бульон | Среда использует в качестве основных или специальных (после добавления 10% крови или другой биологической жидкости). Ингредиенты; грамм/литр. Пептический перевар животной ткани; 5,00. Мясной экстракт; 1,50. Дрожжевой экстракт; 1,50. Натрия хлорид; 5,00. Агар-агар; –. #### Внешний вид порошка: Гомогенный сыпучий желтый порошок. #### Плотность готовой среды: Образуется полужидкая среда, соответствующая по плотности 1,5%-ному агаровому гелю (М001). #### Цвет и прозрачность готовой среды: Готовая среда имеет светло-янтарный цвет, прозрачна или слегка опалесцирует, если в пробирках или чашках Петри формируется гель. Кислотность среды: При 25°С водные растворы М001 (2,8% вес/об) или М002 (1,3% вес/об) имеют рН 7,4 ± 0,2. | НМ Индия | Упаковка 500 гр | Кг | 3 |
| 49. | Агар Сальмонелла-Шигелла | Агар Сальмонелла-Шигелла. Дифференциальная селективная среда для выделения энтеробацилл, особенно относящихся к роду Сальмонелла. | BBL, Франция | Упаковка 500 гр. | Упак. | 5 |
| 50. | Энтерококкосель Агар (Enterococcosel Agar) | Энтерококкосель Агар. Модифицированный желчно-эскулиновый агар для селективного выделения, предварительной идентификация и подсчета стрептококков группы Д. | BBL, Франция | Упаковка 500 гр. | Упак. | 2 |
| 51. | Железо-агар Клиглера Kligler Iron Agar | Среда для дифференциации грамотрицательных бактерий кишечного происхождения по их способности ферментировать глюкозу и лактозу, а также продуцировать сероводород. ### Состав: Ингредиенты; грамм/литр. Мясной экстракт; 3,00. Дрожжевой экстракт; 3,00. Гидролизат казеина; 20,00. Натрия хлорид; 5,00. Лактоза; 10,00. Глюкоза безводная; 1,00. Железа аммонийного цитрат (х 6Н2О); 0,50. Железа сульфат; –. Натрия тиосульфат (х 5Н2О); 0,50. Феноловый красный; 0,025. Агар-агар; 15,00. #### Внешний вид порошка: Гомогенный сыпучий светло-красный порошок. #### Плотность готовой среды: Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5%-ному агаровому гелю. #### Цвет и прозрачность готовой среды: Готовая среда имеет красную окраску, прозрачна или слегка опалесцирует, если в пробирках формируется скошенный столбик геля. #### Кислотность среды: При 25°С водные растворы М078I (5,77% вес/об) и М078А (5,73% вес/об) имеют рН 7,4 ± 0,2. #### Культуральные свойства: Ростовые характеристики референс-штаммов через 24-48 ч при 37°С. | НМ Индия | Упаковка 500 гр | Упак | 3 |
| 52. | Солевой агар (стафилококкагар) | Питательная среда предназначена для выделения стафилококков из исследуемого материала (пищевых продуктов, грудного молока, крови, кала, мочи, мокроты, мазков из носоглотки, отделяемого ран, свищей, глаз и др.)и культивирования штаммов. При выделении возбудителя используется в качестве питательной основы для приготовления молочно-желточно-солевой среды или желточно-солевого агара (ЖСА). | Россия | 1 упаковка – 500 гр | Уп. | 10 |
| 53. | Среда тиогликолевая -для контроля стерильности | Питательная среда предназначена для контроля стерильности медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) с целью выявления возможной их контаминации аэробными и анаэробными бактериями и грибами. | Россия | 1 упаковка – 250 гр. | Уп. | 8 |
| 54. | Среда Раппапорта-Василиадиса, модифицированная Modified Rappaport Vassiliadis Medium | Среда для селективного обогащения и выделения сальмонелл из пищевых продуктов и других объектов внешней среды. ### Состав: Ингредиенты; грамм/литр. Гидролизат казеина; –. Папаиновый перевар соевой муки; 5,00. Натрия хлорид; 8,00. Калия дигидрофосфат; 1,60. Магния хлорид (х 6 Н2О); 40,00. Малахитовый зеленый; 0,04. Конечное значение рН (при 25°С) 5,2 ± 0,2. #### Внешний вид порошка: Гомогенный сыпучий желтый порошок. #### Цвет и прозрачность готовой среды: Среда имеет синюю окраску, прозрачна, без какого-либо преципитата. #### Кислотность среды: При 25°С водные растворы (3,0% вес/об) имеют рН 5,2 ± 0,2. | НМ Индия | Упаковка 500 гр | упак | 1 |
| 55. | Агар Мана, Рогоза и Шарпа для лактобацилл (MRS-агар) | Эта среда рекомендуют для культивирования лактобактерий. ### Состав: Ингредиенты; грамм/литр. Протеозопептон; 10,00. Мясной экстракт; 10,00. Дрожжевой экстракт; 5,00. Глюкоза; 20,00. Твин-80; 1,00. Аммония цитрат; 2,00. Натрия ацетат; 5,00. Магния сульфат; 0,10. Марганца сульфат; 0,05. Натрия гидрофосфат; 2,00. Агар-агар; 12,00. #### Внешний вид порошка:Гомогенный сыпучий желтый порошок. Плотность готовой среды: Образуется среда, соответствующая по плотности 1,2%-ному агаровому гелю (М641). #### Цвет и прозрачность готовой среды: Среда имеет янтарную окраску, прозрачна или слегка опалесцирует, если в пробирках или чашках Петри формируется гель. #### Кислотность среды: при 25°С водные растворы М641 (6,71% вес/об) | НМ Индия | Упаковка 500 гр | упак | 2 |
| 56. | Цитратный агар Симмонса | Эта среды используют для дифференциации энтеробактерий. ### Состав: Ингредиенты; грамм/литр. Магния сульфат; 0,20. Аммония дигидрофосфат; 1,00. Натрия аммонийного фосфат; –. Калия гидрофосфат; 1,00. Натрия цитрат; 2,00. Натрия хлорид; 5,00. Бромтимоловый синий; 0,08. Агар-агар; 15,00. Конечное значение рН (при 25°С); 6,8 ± 0,2. #### Внешний вид порошка: Гомогенный сыпучий желтый порошок. #### Плотность готовой среды: Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5%-ному агаровому гелю. #### Цвет и прозрачность готовой среды: Среда имеет травянисто-зеленую окраску, слегка опалесцирует, когда в пробирках формируется скошенный гель. #### Кислотность среды: При 25°С водный раствор М411 (2,13% вес/об) имеет рН 7,0 ± 0,2, а раствор М099 (2,43% вес/об) имеет рН 6,8 ± 0,2. Культуральные свойства: Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч при 35-37°С. | НМ Индия | Упаковка 500 гр | упак | 1 |
| 57. | Агар Левина, EMB Agar, Levine | Эта среда для выделения, подсчета и дифференциации грамотрицательных микроорганизмов кишечной группы. Состав: Ингредиенты; грамм/литр. Пептический перевар животной ткани; 10,00. Калия гидрофосфат; 2,00. Лактоза; 10,00. Эозин Y; 0,40. Метиленовый синий; 0,065. Агар-агар; 15,00. Конечное значение рН (при 25°С); 7,1 ± 0,2. #### Внешний вид порошка: гомогенный сыпучий светло-лиловый порошок. #### Плотность готовой среды: образуется среда, соответствующая по плотности 1,5%-ному агаровому гелю. #### Цвет и прозрачность готовой среды: Готовая среда имеет красновато-лиловую окраску, опалесцирует с зеленоватым оттенком и легким преципитатом, если в чашках Петри формируется гель. #### Кислотность среды: при 25°С водный раствор М022 (3,75% вес/об) имеет рН 7,1 ± 0,2, водный раствор М301 (2,75% вес/об) имеет рН 7,3 ± 0,2. Культуральные свойства: ростовые характеристики референс-штаммов через 24-48 ч при 35-37°С. | НМ Индия | Упаковка 500 гр | упак | 5 |
| 58. | Агар Мюллера-Хинтона | Эта среды используются для культивирования нейссерий и для определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным средствам. ### Состав: Ингредиенты; грамм/литр. Мясной настой; 300,00. Гидролизат казеина; 17,50. Крахмал; 1,50. Агар-агар; 17,00. Конечное значение рН (при 25°С); 7,3 ± 0,2. #### Внешний вид порошка: гомогенный сыпучий желтый порошок. #### Плотность готовой среды: оразуется среда, соответствующая по плотности 1,7%-ному агаровому гелю. #### Цвет и прозрачность готовой среды: среда имеет светло-янтарную окраску, прозрачна или слегка опалесцирует, если в чашках Петри формируется гель. #### Кислотность среды: при 25°С водный раствор М173 (3,8% вес/об) имеет рН 7,3 ± 0,2, а водный раствор М391 (2,1% вес/об) имеет рН 7,4 ± 0,2. Культуральные свойства: ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч при 37°С. | НМ Индия | Упаковка 500 гр | упак | 5 |
| 59. | Эндо Агар (Endo Agar) | Эндо Агар. Дифференциальная среда для энтеробактерий. | BBL, Франция | Упаковка 500 гр. | упак | 4 |
| 60. | Пептон ферментативный | Ферментативный пептон (бактериологический) | HM, Индия | Упаковка 500 гр | упак | 1 |
| 61. | Taксо П диски с оптохином (10х50) | Диски Таксо П с оптохином. Бумажные диски для дифференциации пневмококков, | BBL, Франция | 10 картриджей по 50 дисков (500 дисков) | упак | 2 |
| 62. | Таксо А с бацитрацином (10х50) | Диски Таксо А с бацитрацином. Бумажные диски для дифференциации стрептококков группы А, | BBL, Франция | 10 картриджей по 50 дисков (500 дисков) | упак | 2 |
| 63. | Сабуро декстроза агар | Сабуро декстроза агар. Для культивирования дрожжей и плесеней. | BBL, Франция | Упаковка 500 гр. | упак | 2 |
| 64. | Сабуро декстроза бульон | Сабуро декстроза бульон. Для культивирования дрожжей и плесеней. | BBL, Франция | Упаковка 500 гр. | упак | 2 |
| 65. | Оксидаза дропперс (50 ампул) | Оксидаза дропперс. Для идентификации микроорганизмов, продуцирующих оксидазу. | BBL, Франция | 50 пластиковых ампул по 0,5 мл | упак | 2 |
| 66. | Селективная добавка с а/б для выделения патог.нессерий VCNT(1*5фл) | Рекомендуется для селективного выделения гонококков и менингококков ### Состав: (Одного пузырька достаточно для 500 мл среды) Ванкомицин; 1,50 мг. Колистина метансульфонат; 3,75 мг. Триметоприм; 2,50 мг. Нистатин; 6,25 ЕД. | HM, Индия | Упаковка 5 флаконов | Упак | 1 |
| 67. | Агар для бифидобактерий Bifidobacterium Agar | Агар для бифидобактерий используется для культивирования и сохранения многочисленных видов бифидобактерий. ### Состав: Ингредиенты; грамм/литр. Глюкоза; 5,00. Натрия хлорид; 5,00. Крахмал водорастворимый; 1,00. Пептон специальный; 23,00. L-Цистеин гидрохлорид; 0,30. Агар; 15,00. Конечное значение рН (при 25°С) 7,3 ± 0,2. #### Внешний вид порошка: Гомогенный сыпучий светло-желтый порошок. #### Плотность готовой среды: Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5% агаровому гелю. #### Цвет и прозрачность готовой среды: Готовая среда имеет янтарный цвет, прозрачна, слегка опалесцирует в чашках Петри. #### Кислотность среды: При 25°С водный раствор (4,93% вес/об) имеет рН 6,8± 0,2. #### Культуральные свойства: Ростовые характеристики референс-штаммов через 24-48 ч при 37°С . | HM, Индия | Упаковка 500 гр. | упак. | 3 кг |
| 68. | HiCombi 2-хфазная система для гемок/р, | Комбинация плотной (20 мл) и жидкой (40 мл) среды в одном фл. | HM, Индия | 1 упаковка 10 фл. По 70 мл. | упак | 5 |
| 69. | Тиогликолиевый бульон | однофазная система для гемокультуры для взрослы | HM, Индия | 1 упаковка 10 фл. По 70 мл. | Упак. | 10 |
| 70. | Гонококковая среда | Для выделения и культивирования гонококка 2-х компонентная, сухая. | Ставрополь, Россия | основа фл. 100 мл + добавка фл. 24 мл | комп | 8 |
| 71. | Набор Эрлиха | Набор Эрлиха для определения индола | Россия, НИЦФ |  | наб | 2 |
| 72. | СИБы для энтеробактерий №2 | СИБы для энтеробактерий №2 для межродовой и видовой диффиринциации энтеробактерий. | Микроген, Россия | 1 набор – 50 анализов | наб | 2 |
| 73. | СИБы для коринебактерий №5 | СИБы для коринебактерий №5 для идентификации корринебактерий дифтерии из 4 тестов. | Микроген, Россия | 1 набор – 50 анализов | наб | 2 |
| 74. | Плазма кроличья сухая | Видовая идентификация стафилококков в реакции плазмокоагуляции. | Россия, Ставрополь | 1 набор – 10 ампул по 1 мл | наб | 5 |
| 75. | Теллурит калия | Для селективного выделения стафилококков и коринебактерий ### Состав: (В одном флаконе 10 мл) Калия теллурит; 0,10 г. Дистиллированная вода; 10,0 мл. | Россия | 1 набор 10 амп. *5 мл | упак | 10 |
| 76. | Набор для выделения Уреаплазм-50 | Набор для одновременного выделения, идентификации и полуколичественной оценка титра Ureaplasma urealyticum, на планшете | Россия | 1*25 мл. | флакон | 30 |
| 77. | Набор для выделения микопл. Гоминис-50 | Набор для одновременного выделения, идентификации и полуколичественной оценка титра Mycoplasma hominis, на планшете | Россия | 1*25 мл. | наб | 25 |
| 78. | Набор для выделения микопл. Генитал.с-50 | Набор для одновременного выделения, идентификации и полуколичественной оценка титра Ureaplasma genitalium, на планшете | Россия | 1*25 мл. | наб | 25 |
| 79. | Фосфатно-солевой буфер, для СИБ pH 5,3-5,7(10*10мл) | Фосфатно-солевой буфер, для СИБ pH 5,3-5,7(10*10мл) | Россия | 1 упак. – 10флаконов | упак | 10 |
| 80. | Бензилпенициллин (P) (10 ед). | Картриджи с дисками для определения чувствительности к антимикробным препаратам - Бензилпенициллин (P) (10 ед). | НМ, Индия | 10CT=10X50 дисков | упак | 10 |
| 81. | Ампициллин A (10 мкг). | Картриджи с дисками для определения чувствительности к антимикробным препаратам Ампициллин A (10 мкг). | НМ, Индия | 10CT=10X50 дисков | упак | 10 |
| 82. | Сенси-диски Амоксициллин \клавулановая кислота AmC-30 (Amoxicillin 20 mg with Clavulanic Acid 10 mg) (10х50) | Сенси-диски Амоксициллин \клавулановая кислота AmC-30 (Amoxicillin 20 mg with Clavulanic Acid 10 mg) (10х50 | НИЦФ, Россия | 10CT=10X50 дисков | упак | 10 |
| 83. | Амоксициллин (25 мкг) | Картриджи с дисками для определения чувствительности к антимикробным препаратам Амоксициллин (25 мкг) | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х50дисков | упак | 10 |
| 84. | Оксациллин OX-1мкг. | Картриджи с дисками для определения чувствительности к антимикробным препаратам Оксациллин OX-1мкг. | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х50дисков | упак | 10 |
| 85. | Цефазолин CZ (30 мкг) | Картриджи с дисками для определения чувствительности к антимикробным препаратамЦефазолин CZ (30 мкг) | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х50дисков | упак | 10 |
| 86. | Цефотаксим (Ce) (30 мкг). | Картриджи с дисками для определения чувствительности к антимикробным препаратам - Цефотаксим (Ce) (30 мкг). | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х50дисков | упак | 10 |
| 87. | Цефтриаксон (Ci) (30 мкг) | Картриджи с дисками для определения чувствительности к антимикробным препаратамЦефтриаксон (Ci) (30 мкг) | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х 50дисков | упак | 10 |
| 88. | Цефепим (Cpm) (30 мкг) | Картриджи с дисками для определения чувствительности к антимикробным препаратам) Цефепим (Cpm) (30 мкг) | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х50дисков | упак | 10 |
| 89. | Эритромицин (E) (15 мкг) | Картриджи с дисками для определения чувствительности к антимикробным препаратам) Эритромицин (E) (15 мкг) | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х50дисков | упак | 10 |
| 90. | Кларитромицин (Cw) (15 мкг) | Картриджи с дисками для определения чувствительности к антимикробным препаратам) Кларитромицин (Cw) (15 мкг) | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х 50дисков | упак | 10 |
| 91. | Азитромицин (At) (15 мкг) | Картриджи с дисками для определения чувствительности к антимикробным препаратам) Азитромицин (At) (15 мкг) | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х 50дисков | упак | 10 |
| 92. | Ципрофлоксацин (Cf) (5 мкг) | Картриджи с дисками для определения чувствительности к антимикробным препаратам) Ципрофлоксацин (Cf) (5 мкг) | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х 50дисков | упак | 10 |
| 93. | Клиндамицин (Cd) (2 мкг) | Картриджи с дисками для определения чувствительности к антимикробным препаратам) Клиндамицин (Cd) (2 мкг) | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х 50дисков | упак | 10 |
| 94. | Нитрофурантоин (Nf) (300 мкг). | Картриджи с дисками для определения чувствительности к антимикробным препаратам) Нитрофурантоин (Nf) (300 мкг). | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х 50 дисков | упак | 10 |
| 95. | Карбенициллин (100 мкг). | Картриджи с дисками для определения чувствительности к антимикробным препаратам) Карбенициллин (100 мкг). | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х 50 дисков | упак | 2 |
| 96. | Гентамицин (G) (10 мкг) | Картриджи с дисками для определения чувствительности к антимикробным препаратам) Гентамицин (G) (10 мкг) | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х 50дисков | упак | 2 |
| 97. | Амикацин (Ak) (30 мкг). | Картриджи с дисками для определения чувствительности к антимикробным препаратам) Амикацин (Ak) (30 мкг). | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х 50дисков | упак | 2 |
| 98. | Офлоксацин (Of) (5 мкг) | Картриджи с дисками для определения чувствительности к антимикробным препаратам) Офлоксацин (Of) (5 мкг) | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х 50дисков | упак | 2 |
| 99. | Левофлоксацин (Le) (5 мкг) | Картриджи с дисками для определения чувствительности к антимикробным препаратам) Левофлоксацин (Le) (5 мкг) | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х 50дисков | упак | 2 |
| 100. | Хлорамфеникол (C) (30 мкг) | Картриджи с дисками для определения чувствительности к антимикробным препаратам) Хлорамфеникол (C) (30 мкг) | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х 50дисков | упак | 2 |
| 101. | Доксициклин гидрохлорид (Do) (30 мкг) | Картриджи с дисками для определения чувствительности к антимикробным препаратам) Доксициклин гидрохлорид (Do) (30 мкг) | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х 50дисков | упак | 10 |
| 102. | Нистатин (Ns) (100 U) | Нистатин (Ns) (100 U) | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х 50дисков | фл | 20 |
| 103. | Клотримазол (Cc) (10 мкг) | Клотримазол (Cc) (10 мкг) | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х 50дисков | фл | 20 |
| 104. | Кетоконазол (Kt) (10 мкг) | Кетоконазол (Kt) (10 мкг) | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х 50дисков | фл | 20 |
| 105. | Итраконазол (It) (10 мкг) | Итраконазол (It) (10 мкг) | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х 50дисков | фл | 20 |
| 106. | Флюконазол (Fu) (25 мкг) | Флюконазол (Fu) (25 мкг) | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х 50дисков | фл | 20 |
| 107. | Сыв-ка поливал. Сальм.АВСDE | Сыв-ка поливал. Сальм. АВСDE, агглютинирующая, адсорбирующая, сухая, для реакции агглютинации | ВНИИС, Россия | Набор 10 ампул | Набор | 1 |
| 108. | Аггл. Сальм. Адсорб. О-сыв.(рец.1,) кроличья сухая | Агглютинирующая Сальмонеллезная адсорбирующая О- групповая сыворотка монорецепторная-1 кроличья, сухая, для реакции агглютинации | ВНИИС | Набор: 10 ампул *2мл | Набор | 1 |
| 109. | Аггл. Сальм. Адсорб. О-сыв.(рец.2,) кроличья сухая | Агглютинирующая Сальмонеллезная адсорбирующая О- групповая сыворотка монорецепторная-2 кроличья, сухая, для реакции агглютинации | ВНИИС | Набор: 10 ампул *2мл | Набор | 1 |
| 110. | Аггл. Сальм. Адсорб. О-сыв.(рец.3,) кроличья сухая | Агглютинирующая Сальмонеллезная адсорбирующая О- групповая сыворотка монорецепторная-3 кроличья, сухая, для реакции агглютинации | ВНИИС | Набор: 10 ампул *2мл | Набор | 1 |
| 111. | Аггл. Сальм. Адсорб. О-сыв.(рец.9,) кроличья сухая | Агглютинирующая Сальмонеллезная адсорбирующая О- групповая сыворотка монорецепторная-9 кроличья, сухая, для реакции агглютинации | ВНИИС | Набор: 10 ампул *2мл | Набор | 1 |
| 112. | Аггл. Сальм. Адсорб. О-сыв.(рец.12,) кроличья сухая | Агглютинирующая Сальмонеллезная адсорбирующая О- групповая сыворотка монорецепторная-12 кроличья, сухая, для реакции агглютинации | ВНИИС | Набор: 10 ампул *2мл | Набор | 1 |
| 113. | Аггл.сальм. Адсорб.Н-сыв.(рец.g,m) кроличья сухая | Агглютинирующая Сальмонеллезная адсорбирующая Н- групповая сыворотка монорецепторная - g,m, кроличья, сухая | ВНИИС | Набор: 10 ампул *2мл | Набор | 1 |
| 114. | Аггл.сальм. Адсорб.Н-сыв.(рец. m) кроличья сухая | Агглютинирующая Сальмонеллезная адсорбирующая Н- групповая сыворотка монорецепторная - m, кроличья, сухая | ВНИИС | Набор: 10 ампул *2мл | Набор | 1 |
| 115. | Глюкоза ХЧ | Глюкоза ХЧ | Реактив, Россия | Упаковка – 500 гр. | Уп. | 2 |
| 116. | Натрий хлористый ХЧ | Натрий хлористый ХЧ | Реактив, Россия | Упаковка – 1 кг. | Уп. | 3 |
| 117. | Лизин-декарбоксилазный бульон. | Эту среду используют для дифференциации сальмонелл, цитробактеров и других энтеробактерий. ### Состав: Ингредиенты; грамм/литр. Пептический перевар животной ткани; 5,00. Дрожжевой экстракт; 3,00. Глюкоза; 1,00. L-Лизина гидрохлорид; 5,00. Бромкрезоловый пурпурный; 0,02. #### Внешний вид порошка: Гомогенный сыпучий зеленовато-желтый порошок. #### Цвет и прозрачность готовой среды: Среда имеет лиловую окраску, прозрачна, без какого-либо преципитата. #### Кислотность среды: При 25°С водные растворы М376 (1,4% вес/об) и М376I (0,9% вес/об) имеют рН 6,8 ± 0,2. | НМ, Индия | Упаковка 500 гр. | Уп. | 2 |
| 118. | Желчный бульон с кристаллвиолетом и нейтральным красным (Среда Кесслера) | Это селективная среда используются для определения и подсчета колиформных бактерий в воде и пищевых продуктах. Состав: Ингредиенты; грамм/литр. Пептический перевар животной ткани; 7,00. Дрожжевой экстракт; 3,00. Лактоза; 10,00. Смесь желчных кислот; 1,50. Натрия хлорид; 5,00. Нейтральный красный; 0,03. Кристаллический фиолетовый; 0,002. Агар-агар; –. Конечное значение рН (при 25°С) 7,4 ± 0,2. #### Внешний вид порошка: Гомогенный сыпучий порошок желтого цвета. #### Плотность готовой среды: Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5%-ному агаровому гелю или 1,2%-ному агаровому гелю. #### Цвет и прозрачность готовой среды: Среда имеет красновато-лиловую окраску, прозрачна или слегка опалесцирует, если в чашках Петри формируется гель. #### Кислотность среды: При 25°С водный раствор (2,65% вес/об) имеют рН 7,4 ± 0,2. | НМ, Индия | Упаковка 500 гр | Уп.. | 4 |
| 119. | Дифтерийный антитоксин | Антитоксин диагностический дифтерийный сухой | Микроген, Россия | 10 ампул х 1 мл | Уп. | 1 |
| 120. | Сыворотка нормальная лошадиная | Предназначена для добавления в бактериологические питательные среды, применяемые для культивирования микроорганизмов (коринебактерий, нейссерий, стрептококков и др.) при диагностике соответствующих инфекций. | Билот, Россия | 10 фл (50 мл./ уп) | Уп. | 1 |
| 121. | Тирозин ХЧ | Тирозин ХЧ | Реактив, Россия | Упаковка – 1 кг. | Уп. | 1 |
| 122. | Уроселект Агар | ХайХром селективный агар для обнаружения и подсчета уропатогенных бактерий | НМ, Индия | Упаковка 500 гр. | Уп. | 4 |
| 123. | Железосодержащий сульфитный агар, (Среда Вильсон – Блера) | Эту среду рекомендуют для определения термофильных анаэробов, вызывающих «сульфидную» порчу пищевых продуктов. ### Состав: Ингредиенты; грамм/литр. Гидролизат казеина; 10,00. Натрия сульфит; 0,50. Железа (III) цитрат; 0,50. Агар-агар; 15,00. Конечное значение рН (при 25°С) 7,1 ± 0,2. ### Контроль качества: #### Внешний вид порошка: Гомогенный сыпучий желтый порошок. #### Плотность готовой среды: Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5%-ному агаровому гелю. #### Цвет и прозрачность готовой среды: Готовая среда имеет желтую окраску, слегка опалесцирует, если в пробирках формируется гель. #### Кислотность среды: При 25°С водный раствор (2,6% вес/об) имеет рН 7,1 ± 0,2. #### Культуральные свойства: Ростовые характеристики референс-штаммов через 24-48 ч при 55-56°С в анаэробных условиях. | НМ, Индия | Упаковка 500 гр | Уп. | 1 |
| 124. | Мочевина ХЧ | Мочевина ХЧ | НИЦФ, Россия | Упаковка – 100 гр. | уп. | 3 |
| 125. | Натрий серно – кислый хч | Натрий серно – кислый хч | Реактив, Россия | Упаковка – 100 гр. | уп. | 2 |
| 126. | Новобиоцин | Картриджи с дисками для определения чувствительности к антимикробным препаратам) Новобиоцина (Nv) | НМ, Индия | 1уп.=10карт.х 50дисков. | Уп. | 3. |
| 127. | Галактоза хч | Галактоза хч | Реактив, Россия | Упаковка -100гр. |  | 1 |
| 128. | ХайХром агар для обнаружения и подсчета уропатогенных бактерий, | Хромогенная среда для идентификации и дифференциации энтеробактерий из мочи и других субстратов, которые содержат большое количество протеев и других условно-патогенных бактерий. ### Состав: Ингредиенты; грамм/литр. Пептон специальный; 15,00. Пептический перевар животной ткани; -. Ферментативный гидролизат казеина; -. Говяжий экстракт; -. Хромогенная смесь; 2,45. Агар-агар; 15,00. Конечное значение рН (при 25°С); 6,8 ± 0.2. #### Внешний вид порошка: Гомогенный сыпучий порошок светло-желтого цвета. #### Плотность готовой среды: По плотности соответствует 1,5 % агаровому гелю. #### Цвет и прозрачность готовой среды: В чашках Петри формируется прозрачный или слегка опалесцирующий гель светло-янтарного цвета. #### Кислотность: При 25°С 3,24 %-й (вес/об) водный раствор М1353 имеет рН 6,8 ± 0.2, а 5,54 %-й (вес/об) водный раствор М1418 - 7,2 ± 0.2. #### Культуральные свойства: Ростовые характеристики референс-штаммов через 24 ч при 35-37°С. | НМ, Индия | Упаковка 500 гр. | Уп. | 2 |
| 129. | HiDip Cled-HiCrome Uti Medium | Пластинки HiDip для простого и быстрого (6-12 часов) определения уропатогенных микроорганизмов | НМ, Индия | Упаковка – 10 пластинок | Уп. | 20 |
| 130. | HiDip Mac-HiCrome Uti Medium | Пластинки HiDip для простого и быстрого (6-12 часов) определения уропатогенных микроорганизмов | НМ, Индия | Упаковка – 10 пластинок | Уп. | 10 |
| 131. | HiDip Mac- Cled - Sab Medium | Пластинки HiDip для обнаружения уропатогенных бактерий и грибов | НМ, Индия | Упаковка – 10 пластинок | Уп. | 2 |
| 132. | HiDip Cled - Mac Medium | Пластинки HiDip для обнаружения уропатогенных бактерий. | НМ, Индия | Упаковка – 10 пластинок | Уп. | 2 |
| 133. | Аденовирус (антиген) 25 тестов (41206) | Одношаговый иммунохроматографический тест для качественного выявления различных типов аденовирусов в конъюктивальных мазках, назальных и фарингиальных секретах, фекалиях и супернатантах культур клеток. Длительность анализа составляет около 5 минут. | Savyon | 1 упаковка – 25 тестов | Уп. | 2 |
| 134. | Ротавирус (антиген в кале) (41205) 25 тестов | Одношаговый иммунохроматографический тест для качественного выявления ротавирусов в образцах фекалий. Длительность анализа составляет около 10 минут. | Savyon | 1 упаковка – 25 тестов | Уп. | 6 |
| 135. | ПГ – 7/1 АЧТВ - тест | набор из лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты для определения АЧТВ Возможность работы ручным методом и на всех типах коагулометров, включая оптические. Чувствителен к дефициту факторов внутреннего пути свертывания и гепарину, не чув-ствителен к волчаночному антикоагулянту. Состав набора: АЧТВ-реагент (4мл) – 7 фл., СaCl2 (10мл) – 3 фл. | Ренам, Россия | 280 тестов в уп. | Уп. | 4 |
| 136. | Ренампластин (1 х 10) | Тромбопластин из головного мозга кролика для определения протромбинового времени. Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь с СaCl2, аттестованная по МИЧ (1.1-1.2). Для определения МНО, протромбина по Квику и протромбинового индекса | Ренам, Россия | 1уп.*10 флаконов | Уп. | 20 |
| 138. | Плазма контрольная | Реагент для контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем в нормальной области. Аттестована по 14 параметрам свертывающей системы в нормальной области. | Ренам, Россия | 1 уп. 6фл*1мл |  | 5 |
| 139. | Полоски Урискан ГЕМ11 - | Выявление 11 показателей: лейкоц., нитриты, рН, бел., глюк., уробил., билир., кет., кровь, аскорб.к., уд.вес | YD Diagnostics, Германия | 1 уп. – 100 тестов | Упак. | 231 |
| 140. | Тест-полоски для анализа белка в моче и pH (Albu Phan) | Тест-полоски для анализа белка в моче и pH | Лахема, Чехия | 1 уп. - 50 штук | Наб. | 20 |
| 141. | Анализ кала на скрытую кровь /Hexagon OBTI 24 теста | Иммунохроматографический одностадийный тест для выявления скрытой крови в кале. Необходимые реагенты, входящие в состав набора Тестовые устройства в индивидуальной упаковке с влагопоглотителем, содержащие мышиные антитела против hHB и синие коллоидные частицы, иммобилизованные антитела мыши против hHb и антитела козы против IgG мыши. – 24 шт. Пробирки с трис-буфером (pH 7,5, содержит азид натрия <0,1%) и аппликаторы для отбора пробы -24 Наклейки для записи данных о пациенте 25 | Human, Германия | 1 набор – 24 определения | Уп. | 5 |
| 142. | Набор реагентов для определения концентрации белка в моче и спинномозговой жидкости | Набор реагентов для определения концентрации белка в моче и спинномозговой жидкости с использованием раствора красителя пирогаллового и молибдата натрия в сукцинатном буфере. | Юнимед, Россия | 1 флакон – 500 мл. | Фл. | 4 |
| 143. | Метиленовый-синий индикатор ЧДА | Метиленовый синий (N,N,N`,N'-тетраметилтионина хлорид тригидрат, 3,7-бисдиметиламинофенотиоцианит хлорид, метиловая синь, метиловый голубой) представляет собой тёмно зеленые кристаллы с бронзовым блеском. Окрашивает хлопок (по танниновой протраве) и шелк в яркий голубой цвет, однако окраски малоустойчивы к действию света. Для получения фаналевых лаков. Металлохромный индикатор для определения Mg, Ca, Cd, Co (II), Ni, Zn при pH 10; окислительно-восстановительный индикатор (приобретает синюю окраску); реагент для обнаружения некоторых анионов, например перхлората. Наружный и внутренний антисептик. Антидот при отравлении цианидами, угарным газом и сероводородом. Для окрашивания бумаги, изготовления цветных карандашей и полиграфических красок. | Реактив, Россия | 1 уп. – 100 гр. | Уп. | 10 |
| 144. | Тропонин Т | Самый специфичный маркер повреждения миокарда. Самый чувствительный поздний маркер ОИМ. Диагностическое окно — до 14 суток после начала развития кардионекроза. Позволяет определять риск развития кардиальных осложнений при нестабильной стенокардии. Выявляет малые многокардиальные повреждения (микроинфаркты). Быстрая экономичная тест-система для определения кардио-специфичного тропонина Т. Достоверный результат в течение 15 минут в формате "да/нет. Состав:10 одноразовых тест-полосок в индивидуальной упаковке; 1 инструкция. | Рош, США | 10 шт. в уп. | Уп. | 4 |
| 145. | Цоликлон анти-А ,10мл | Anti-A – моноклональный, мышиный, IgM, клон Birma-1 –Высокая чувствительность. За счет своего качества реагенты обеспечивают достоверный результат даже при слабой экспрессии антигенов. Реагент стабилен по рабочим показателям на всем протяжении срока годности. Агглютинация наступает в течение первых нескольких секунд. Четкая агглютинация. 1 флакон(10 мл) на 200 тестов. Сроки хранения: 2 года. | Antitoxin GmbH (Германия) | Стеклянные флаконы с закручивающимися пипетками-капельницами. | Фл. | 55 |
| 146. | Цоликлон анти-В,10мл | Anti -В моноклональный, мышиный, IgM, клон LB-2 Высокая чувствительность За счет своего качества реагенты обеспечивают достоверный результат даже при слабой экспрессии антигенов. Реагент стабилен по рабочим показателям на всем протяжении срока годности. Агглютинация наступает в течение первых нескольких секунд. Четкая агглютинация. 1 флакон(10 мл) на 200 тестов. Сроки хранения: 2 года. | Antitoxin GmbH (Германия) | Стеклянные флаконы с закручивающимися пипетками-капельницами | Фл. | 55 |
| 147. | Цоликлон анти-D,10мл | Anti-D – моноклональный, человеческий, IgM, клон RUM-1 / Р3х61/ Высокая чувствительность. За счет своего качества реагенты обеспечивают достоверный результат даже при слабой экспрессии антигенов. Реагент стабилен по рабочим показателям на всем протяжении срока годности. Агглютинация наступает в течение первых нескольких секунд. Четкая агглютинация. 1 флакон(10 мл) на 200 тестов. Сроки хранения: 2 года. | Antitoxin GmbH (Германия) | Стеклянные флаконы с закручивающимися пипетками-капельницами. | Фл. | 40 |
| 148. | Экспресс – латекс ревмофактор | Набор для качественного и полуколичественного экспресс-определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови методом латекс-агглютинации. | Абрис + | 100 опр. в упаковке | Уп. | 5 |

III. Приложения к документации об аукционе

Участник размещения заказа представляет документы по прилагаемым формам.

Приложение № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

#### Кому: Администрация Мирного, 164170 г. Мирный Архангельской области, ул. Ленина, д. 33.

- Наименование участника размещения заказа:___________________________________

Почтовый адрес участника размещения заказа: _________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № А-11

на право заключения муниципального контракта

на поставку расходных материалов и реактивов для лаборатории  МУЗ ЦГБ

по лоту №  ____________________________________

(номер и наименование лота)

Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты,

________________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в лице _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных документацией об аукционе.

Мы согласны осуществить поставку  ___________________________________________

(наименование товара)

в соответствии с условиями и требованиями, установленными в документации об аукционе.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против _________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации.

Данная заявка подается с пониманием того, что возможность подачи заявок на участие в аукционе зависит от проверки всех данных, предоставленных нами для участия в аукционе.

В случае если по итогам аукциона заказчик предложит нам заключить муниципальный контракт, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ________________________________________________________________________________,

(указывается наименование заказчика)

на поставку ______________________________________________________________________

(наименование товара)

в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня проведения аукциона.

В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта с ________________________________________________________________, мы обязуемся подписать данный контракт в

(наименование заказчика)

соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений.

Мы извещены о включении сведений о ________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

До подготовки и оформления официального муниципального контракта настоящая заявка на участие в аукционе вместе с Вашим уведомлением о признании победителем аукциона будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

Адрес места нахождения: _____________________________________________,

Ф.И.О. (полностью) контактного лица: __________________________________,

телефон:                                               , факс: ________________________________,

e-mail: ____________________________________ .

С предложенной формой и условиями муниципального контракта согласны.

Участник размещения заказа/уполномоченный представитель

Должность,_________________________________ (Фамилия, И.О.)

(подпись)

М.П.

Форма 1

| Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название документа | Количество листов | Номер страницы |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Итого количество пронумерованных, прошитых, скрепленных печатью и заверенных подписью листов: |  |  |  |

Участник размещения заказа/уполномоченный представитель

Должность,_________________________________ (Фамилия, И.О.)

(подпись)

Форма 2

##### Анкета участника размещения заказа

##### (для юридического лица)

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование участника размещения заказа |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | ###### Адрес места нахождения (по регистрации) |  |
|  | Фактическое местонахождение |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Адрес, телефон, факс инспекции ФНС РФ, на налоговом учете в которой состоит участник размещения заказа* |  |
|  | Адрес, телефон, факс компетентного органа (арбитражного суда) по делам о несостоятельности и банкротству по месту нахождения участника размещения заказа,* |  |
|  | Адрес, телефон, факс компетентного органа (службы судебных приставов) по делам об аресте имущества по месту нахождения участника размещения заказа* |  |

* заполняется участником размещения заказа по желанию

Участник размещения заказа/уполномоченный представитель

Должность,_________________________________ (Фамилия, И.О.)

(подпись)

М.П.

##### Анкета участника размещения заказа

##### (для физического лица)

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| 2. | Место жительства |  |
| 3. | Контактные телефоны |  |
| 4. | Паспортные данные |  |
| 5. | Данные свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя)* |  |
| 6. | Банковские реквизиты (для индивидуального предпринимателя)* |  |
| 7. | Адрес, телефон, факс инспекции ФНС РФ, на налоговом учете в которой состоит участник размещения заказа* |  |
| 8. | Адрес, телефон, факс компетентного органа (арбитражного суда) по делам о несостоятельности и банкротству по месту нахождения участника размещения заказа* |  |
| 9. | Адрес, телефон, факс компетентного органа (службы судебных приставов) по делам об аресте имущества по месту нахождения участника размещения заказа* |  |

* заполняется участником размещения заказа по желанию

Участник размещения заказа/уполномоченный представитель

Должность,_________________________________ (Фамилия, И.О.)

(подпись)

М.П.

Форма 3

Сведения

о потребительских свойствах и качественных характеристиках товара

_______________________________________________________________________________________,

(полное наименование организации (для юридических лиц) или Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица, его Ф.И.О. полностью))

обязуется поставить, предусмотренные аукционом товары по лоту № __________________________

(номер и наименование лота)

в соответствии с «Заданием на поставку» со следующими потребительскими свойствами и качественными характеристиками:

| № п/п | Наименование | Качественные характеристики | Производитель | Упаковка | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Гарантируем своевременное подтверждение качества каждой поставляемой партии товара представлением соответствующих удостоверений качества, сертификатов.

Гарантируем обеспечить поставку товара со сроком годности на дату поставки не менее 80% от основного срока годности.

Участник размещения заказа/уполномоченный представитель

Должность,_________________________________ (Фамилия, И.О.)

(подпись)

М.П.

Примечание: участник размещения заказа по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к поставке товаров.

Форма 4

- Доверенность № ____

- (представляется при регистрации участника аукциона на процедуре аукциона)

Дата, исх. номер

г. _______			________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо (физическое лицо) – участник размещения заказа: ______________________________________________________________, (далее - доверитель),

(наименование участника  размещения заказа)

в лице ___________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании _____________________________________________________,

(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет ___________________________________________________ (далее - представитель),

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан ______________________ «____»________________

(кем)                                                                     (когда)

представлять интересы _____________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

на открытом аукционе _____________________________________________________________,

(указать наименование предмета аукциона)

проводимом   ____________________________________________________________________

(указать название заказчика и уполномоченного органа)

Подпись _____________________	 ______________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)		 (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника размещения заказа __________________ (_____________________)

(подпись)			(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение №2

Лот №1: Расходные  материалы для анализаторов лабораторного отделения МУЗ ЦГБ.

Проект

Муниципальный Контракт

г. Мирный				             				                           «__» ______ 2010г.

Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница" г. Мирного Архангельской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Шарыпова Владимира Николаевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, в лице ____________________________, действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа г. Мирный путем проведения аукциона заключили настоящий Муниципальный Контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять расходные  материалы для анализаторов лабораторного отделения МУЗ ЦГБ; в соответствии с Приложением № 1, именуемые в дальнейшем "Товар", в рамках выделяемых средств на условиях настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар. Товар поставляется поставщиком по адресу Заказчика: Архангельская обл., г. Мирный, ул. Гагарина, д.11 А.

  - Поставка товаров по настоящему Контракту будет произведена отдельными партиями в ассортименте, количестве согласно заявкам Заказчика.

  - Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение двух дней после получения заявки, в размере текущей потребности. Датой поставки Товара является дата подписания обеими Сторонами товарно-транспортных накладных по передаче Товара.

  - Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и подтверждаться соответствующим документом. Срок годности товара на дату поставки должен быть не менее 80 % от основного срока годности.

  - В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям договора, Поставщик без промедления заменит его Товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

- Цена

  - Цена Товара, указанного в п. 1.1 настоящего Контракта определена протоколом аукциона ________от _ ______ 2010 г. и указана в "Спецификации", которая является неотъемлемой частью данного Контракта (Приложение № 1).

  - Общая сумма настоящего Контракта составляет ________________, в соответствии с ценой определённой вышеуказанным протоколом.

  - В цену Товара включаются все налоги, таможенные пошлины и сборы, выплаченные или подлежащие выплате (для товаров зарубежного производства), налоги, оплата транспортных расходов, страхования и расходов, связанных с хранением и доставкой Товаров к их конечному пункту.

  - Цена Контракта является неизменной на весь период действия Контракта.

  - Оплата стоимости Товара производится в рублях.

3 Порядок расчётов

3.1. Оплата поставки Товара производится в течение 10 дней после сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком поставленного Товара и правильно оформленной товарно-транспортной накладной (в соответствии с Постановлением Правительства РФ №914 от 02.12.2000г «Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость»). Счета, счета-фактуры и товарно-транспортные накладные должны содержать обязательную ссылку на реквизиты настоящего Контракта. Счета-фактуры Поставщика с приложенными к ним товарно-транспортными накладными с отметкой Заказчика о получении товара оплачиваются Заказчиком в установленном настоящим Контрактом порядке.

3.2. Расчёты за поставляемый товар производятся по мере поступления денежных средств из источника, финансирующего данный вид закупки (бюджет, ФОМС, платные услуги, НП «Здоровье») местного бюджета на расчетный счет Заказчика, согласно утверждённым лимитам.

3.3. В случае неправильного оформления или несвоевременного выставления счета-фактуры срок оплаты продукции «Заказчиком» соразмерно продлевается до момента выставления надлежаще оформленного счета-фактуры.

3.4. Расчёты за поставляемый Товар производятся по мере поступления денежных средств из местного бюджета на расчетный счет Заказчика, согласно утверждённым лимитам.

3.5. В случае прекращения работ по Контракту по вине Заказчика, последний обязан возместить Поставщику фактически произведённые затраты.

- Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик имеет право привлекать к исполнению Контракта третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.).

4.2. Поставщик обязан:

    - Произвести поставку Товара на условиях настоящего Контракта;

    - При поставке представить следующие документы:

а) копия лицензии на фармацевтическую деятельность;

б) документ, подтверждающий качество Товара, оформленный в соответствиями с требованиями НТД,

в) заключение о качестве поставляемых в область лекарственных средств, выданное уполномоченной Росздравнадзором на территории Архангельской области организацией;

    - Обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, и требованиям по номенклатуре, ценам, объемам и качеству, на условиях, предусмотренных в Приложении  к Контракту;

  - Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту.

  - В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Контракта, Поставщик без промедления заменит его Товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

4.3. Заказчик имеет право:

    - Контролировать ход выполнения Поставщиком поставок по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

    - В случае поставки товаров ненадлежащего качества Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества;

    - В любое время потребовать от Поставщика  отчет о ходе выполнения задания Заказчика.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. Передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию;

4.4.2. Принять и оплатить товар в порядке и сроки, определённые настоящим Контрактом.

5. Порядок сдачи и приёмки Товара

5.1. Приёмка Товара Поставщика осуществляется Заказчиком, в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Контракте.

5.2. При поставке каждой партии Товара и по окончании выполнения всех обязательств в целом, Поставщик представляет подписанную им товарно-транспортную накладную и копии отчётных документов, подтверждающих факт и стоимость поставки, на основании чего между Заказчиком и Поставщиком подписывается акт сдачи-приёмки Товара.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае просрочки поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню, в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки.

6.3. Поставщик обязан по требованию Заказчика своими средствами и за свой счёт в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) Товара, согласно акту без дополнительной оплаты.

В случае не устранения указанных недостатков (дефектов) в согласованный сторонами срок Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Товара, подлежащего исправлению.

6.4. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

6.5. В случае несоответствия результатов поставки требованиям заказа, изложенным в Спецификации (Приложение № 1) и графика поставки настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного Товара Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается в размере одной трёхсотой, действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Форс-мажор

7.1 Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обязательств непреодолимой силы (стихийные бедствия, война и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

  - Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-х дневный срок письменно извещает другую Сторону о прекращении выполнения обязательств по Контракту с указанием причин неисполнения.

  - Заказчик вправе приостановить (отказаться) исполнение Контракта в случае отсутствия финансирования.

8. Порядок разрешения споров

8.1 Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого представителями обеих Сторон. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке.

8.2 В случае если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.

9. Переход права собственности

9.1 Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания товарно-транспортной накладной о получении Товара.

9.2 Приобретенный на средства Заказчика Товар является собственностью Заказчика.

10 Срок действия Контракта

10.1 Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, либо до его расторжения, но не позднее 31.12.2010 года.

10.2 Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечёт за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

## 11 Порядок изменения и расторжения Контракта

11.1 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.2 Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.3 При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Поставщика Стороной Контракта является его правопреемник.

11.4 Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах: по одному для Заказчика и для Поставщика. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является Спецификация (Приложение № 1).

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Мирный, Архангельская область, ул. Дзержинского, д. 3 ИНН 2925001242 КПП 292501001 Л/с 03 243 000 920 УФК по Архангельской области Р/с 402 048 103 000 000 002 04 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской обл. БИК 041117001 ОКОНХ 91511 ОКПО 44409210 Тел 5-34-41 (секр.), 5-60-12 (эконом.), Факс 81834-5-34-41 81834 – 5-60-12 |  |
| Главный врач МУЗ ЦГБ ____________________________/Шарыпов В.Н./ М.П. |  |

Лот №2: Реактивы для лабораторных исследований.

Проект

Муниципальный Контракт

г. Мирный								                           «__» ______ 2010г.

Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница" г. Мирного Архангельской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Шарыпова Владимира Николаевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, в лице ____________________________, действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа г. Мирный путем проведения аукциона заключили настоящий Муниципальный Контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять реактивы для лабораторных исследований с Приложением № 1, именуемые в дальнейшем "Товар", в рамках выделяемых средств на условиях настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар. Товар поставляется поставщиком по адресу Заказчика: Архангельская обл., г. Мирный, ул. Гагарина, д.11 А

  - Поставка товаров по настоящему Контракту будет произведена отдельными партиями в ассортименте, количестве согласно заявкам Заказчика.

  - Поставка товара осуществляется Поставщиком 2 раза в неделю на следующий день после получения заявки, в размере текущей потребности. Датой поставки Товара является дата подписания обеими Сторонами товарно-транспортных накладных по передаче Товара.

  - Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и подтверждаться соответствующим документом. Срок годности товара на дату поставки должен быть не менее 80 % от основного срока годности.

  - В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям договора, Поставщик без промедления заменит его Товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

- Цена

  - Цена Товара, указанного в п. 1.1 настоящего Контракта определена протоколом аукциона ________от _ ______ 2010 г. и указана в "Спецификации", которая является неотъемлемой частью данного Контракта (Приложение № 1).

  - Общая сумма настоящего Контракта составляет ________________, в соответствии с ценой определённой вышеуказанным протоколом.

  - В цену Товара включаются все налоги, таможенные пошлины и сборы, выплаченные или подлежащие выплате (для товаров зарубежного производства), налоги, оплата транспортных расходов, страхования и расходов, связанных с хранением и доставкой Товаров к их конечному пункту.

  - Цена Контракта является неизменной на весь период действия Контракта.

  - Оплата стоимости Товара производится в рублях.

3 Порядок расчётов

3.1. Оплата поставки Товара производится в течение 10 дней после сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком поставленного Товара и правильно оформленной товарно-транспортной накладной (в соответствии с Постановлением Правительства РФ №914 от 02.12.2000г «Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость»). Счета, счета-фактуры и товарно-транспортные накладные должны содержать обязательную ссылку на реквизиты настоящего Контракта. Счета-фактуры Поставщика с приложенными к ним товарно-транспортными накладными с отметкой Заказчика о получении товара оплачиваются Заказчиком в установленном настоящим Контрактом порядке.

3.2. Расчёты за поставляемый товар производятся по мере поступления денежных средств из источника, финансирующего данный вид закупки (бюджет, ФОМС, платные услуги, НП «Здоровье») местного бюджета на расчетный счет Заказчика, согласно утверждённым лимитам.

3.3. В случае неправильного оформления или несвоевременного выставления счета-фактуры срок оплаты продукции «Заказчиком» соразмерно продлевается до момента выставления надлежаще оформленного счета-фактуры.

3.4. Расчёты за поставляемый Товар производятся по мере поступления денежных средств из местного бюджета на расчетный счет Заказчика, согласно утверждённым лимитам.

3.5. В случае прекращения работ по Контракту по вине Заказчика, последний обязан возместить Поставщику фактически произведённые затраты.

- Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик имеет право привлекать к исполнению Контракта третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.).

4.2. Поставщик обязан:

    - Произвести поставку Товара на условиях настоящего Контракта;

    - При поставке представить следующие документы:

а) копия лицензии на фармацевтическую деятельность;

б) документ, подтверждающий качество Товара, оформленный в соответствиями с требованиями НТД,

в) заключение о качестве поставляемых в область лекарственных средств, выданное уполномоченной Росздравнадзором на территории Архангельской области организацией;

    - Обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, и требованиям по номенклатуре, ценам, объемам и качеству, на условиях, предусмотренных в Приложении  к Контракту;

  - Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту.

  - В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Контракта, Поставщик без промедления заменит его Товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

4.3. Заказчик имеет право:

    - Контролировать ход выполнения Поставщиком поставок по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

    - В случае поставки товаров ненадлежащего качества Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества;

    - В любое время потребовать от Поставщика  отчет о ходе выполнения задания Заказчика.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. Передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию;

4.4.2. Принять и оплатить товар в порядке и сроки, определённые настоящим Контрактом.

5. Порядок сдачи и приёмки Товара

5.1. Приёмка Товара Поставщика осуществляется Заказчиком, в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Контракте.

5.2. При поставке каждой партии Товара и по окончании выполнения всех обязательств в целом, Поставщик представляет подписанную им товарно-транспортную накладную и копии отчётных документов, подтверждающих факт и стоимость поставки, на основании чего между Заказчиком и Поставщиком подписывается акт сдачи-приёмки Товара.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае просрочки поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню, в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки.

6.3. Поставщик обязан по требованию Заказчика своими средствами и за свой счёт в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) Товара, согласно акту без дополнительной оплаты.

В случае не устранения указанных недостатков (дефектов) в согласованный сторонами срок Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Товара, подлежащего исправлению.

6.4. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

6.5. В случае несоответствия результатов поставки требованиям заказа, изложенным в Спецификации (Приложение № 1) и графика поставки настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного Товара Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается в размере одной трёхсотой, действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Форс-мажор

7.1 Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обязательств непреодолимой силы (стихийные бедствия, война и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

  - Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-х дневный срок письменно извещает другую Сторону о прекращении выполнения обязательств по Контракту с указанием причин неисполнения.

  - Заказчик вправе приостановить (отказаться) исполнение Контракта в случае отсутствия финансирования.

8. Порядок разрешения споров

8.1 Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого представителями обеих Сторон. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке.

8.2 В случае если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.

9. Переход права собственности

9.1 Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания товарно-транспортной накладной о получении Товара.

9.2 Приобретенный на средства Заказчика Товар является собственностью Заказчика.

10 Срок действия Контракта

10.1 Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, либо до его расторжения, но не позднее 31.12.2010 года.

10.2 Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечёт за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

## 11 Порядок изменения и расторжения Контракта

11.1 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.2 Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.3 При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Поставщика Стороной Контракта является его правопреемник.

11.4 Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах: по одному для Заказчика и для Поставщика. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является Спецификация (Приложение № 1).

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Мирный, Архангельская область, ул. Дзержинского, д. 3 ИНН 2925001242 КПП 292501001 Л/с 03 243 000 920 УФК по Архангельской области Р/с 402 048 103 000 000 002 04 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской обл. БИК 041117001 ОКОНХ 91511 ОКПО 44409210 Тел 5-34-41 (секр.), 5-60-12 (эконом.), Факс 81834-5-34-41 81834 – 5-60-12 |  |
| Главный врач МУЗ ЦГБ ____________________________/Шарыпов В.Н./ М.П. |  |