- Приложение №5

- к решению городского

- Совета депутатов Мирного

- от «25» ноября 2010 г. № 178

5.2. Обоснование необходимости проведения капитального ремонта объектов образования и здравоохранения за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету ЗАТО Мирный на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно–территориальных образований из федерального бюджета в 2011 году

- Капитальный ремонт спортивного зала №2 МОУ СОШ №3

МОУ СОШ №3 введена в эксплуатацию в 1968 году. За период эксплуатации школы капитальный ремонт спортивного зала не проводился. Оконные блоки поражены сухой гнилью, деформированы, на проветривание не открываются. Электроосвещение и проводка не соответствуют требованиям ПУЭ, 7 издание. Облицовка стен и перегородок не соответствует противопожарным требованиям. Дверные блоки деформированы. Стены поражены грибком, в помещении повышенная влажность из-за протечек кровли и неудовлетворительного состояния системы отопления.

Для нормальной эксплуатации спортивного зала, в котором проводится большая часть спортивных мероприятий города и занятия физкультурой учащихся школы, необходимо выполнить в 2011 году капитальный ремонт.

- Капитальный ремонт лечебного корпуса со школой МУЗ детский санаторий «Лесная поляна»

Комплекс зданий детского санатория «Лесная поляна» введен в эксплуатацию в 1972 году. Капитальный ремонт здания лечебного корпуса в полном объеме не проводился. В 2010 году было проведено обследование основных строительных конструкций здания. Представлен технический отчет по результатам обследования с рекомендациями по усилению конструкций.

Для безопасной эксплуатации здания лечебного корпуса со школой необходимо выполнить его капитальный ремонт с усилением конструкций.