Приложение №1

к муниципальному контракту № ______ от «__» ____________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля  за строительством и принятия от имени Заказчика решений во взаимоотношениях с подрядчиком по строительству автомобильного путепровода на пересечении с железной дорогой на участке  ст. Плесецкая – г. Мирный с объездной автодорогой

- Общие требования

1.	Работы должны соответствовать действующим СНиП и ГОСТ.
Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, установленным
действующим законодательством, иметь необходимые сертификаты и декларации
соответствия (при применении обязательной сертификации и декларирования
соответствия). В своей деятельности руководствоваться действующими на время выполнения работ нормативными правовыми актами, стандартами, строительными нормами, правилами и другими нормативно-техническими документами Российской Федерации и Архангельской области.

2.	Срок выполнения работ:  со дня заключения контракта до 1 марта 2011 года.

2. Технико-экономические показатели объекта.

| № п.п. | Наименование | ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид строительства |  | строительство |
| 2 | Категория дороги (участка) |  | III |
| 3 | Строительная длина, в том числе: | м | 4520,74 |
|  | основной дороги | м | 1250 |
|  | съезда № 1 | м | 601,15 |
|  | съезда № 2 | м | 610,24 |
|  | съезда № 3 | м | 567,35 |
|  | съезда № 4 | м | 553 |
|  | примыкающей дороги, | м | 939 |
|  | в т.ч. путепроводов | м | 159 |
| 4 | Расчетная скорость |  |  |
|  | основной дороги | км/час | 100 |
|  | съездов № 1,2,3,4 | км/час | 40 |
|  | примыкающей дороги | км/час | 40 |
| 5 | Ширина земляного полотна |  |  |
|  | основной дороги | м | 12,0 |
|  | съезда № 1,2 | м | 9,5 |
|  | съезда № 3,4 | м | 9,0 |
|  | примыкающей дороги | м | 12,0 |
| 6 | Ширина проезжей части | м |  |
|  | основной дороги |  | 7,0 |
|  | съезда № 1,2 |  | 5,5 |
|  | съезда № 3,4 |  | 5,0 |
|  | примыкающей дороги, |  | 7,0 |
| 7 | Ширина разделительной полосы | м | - |
| 8 | Тип дорожной одежды и вид покрытия | - | капитального типа (асфальтобетон) |
| 9 | Мосты и путепроводы, в том числе | шт./м | 2 / 159,2 |
|  | на основной дороге | шт./м | - |
|  | на съездах № 1,2,3,4 | шт./м | - |
|  | на примыкающей дороге, | шт./м | 2 / 159,2 |
|  | в т.ч.: путепровод через ж.д. | шт./м | 1 / 82,6 |
|  | путепровод через а.д. | шт./м | 1 / 76,6 |
| 10 | Габариты сооружений: |  | Г-10+2х0,75 |
| 11 | Расчетные нагрузки: |  |  |
|  | на искусственные сооружения |  | А14; Н14 |
|  | на дорожную одежду |  |  |
|  | по основной дороге |  | А2 -110 кН |
|  | по съездам № 1,2,3,4 |  | А1 -100 кН |
|  | по примыкающей дороге |  | А1 -100 кН |
| 12 | Транспортные развязки в разных уровнях | шт | 1 |
| 13 | Пересечения и примыкания в одном уровне | шт | 6 |
| 14 | Площадка для КПП «Буря-2» с двумя стоянками для автомобилей: на въезде в г. Мирный – на 40 ст. мест на выезде из г. Мирный - на 10 ст. мест | шт. | 1 |
| 15 | Продолжительность строительства | мес. | 36,2 |

- Исполнитель должен обеспечить сотрудникам необходимые условия для работы (инструмент, средства измерений и контроля, связи и т. п.) и оказывает нижеперечисленные услуги:

3.1. На стадии подготовки к строительству:

- выполняет подготовительные работы, получает в установленном порядке необходимые согласования и разрешения для использования земельного участка для нужд  строительства;

- организует изучение строительной площадки на предмет подтверждения отсутствия факторов, опасных для здоровья людей;

- получает в установленном порядке разрешение на строительство;

- получает подтверждение действия всех выданных технических условий при разработке проекта и сметной документации на строительство объекта;

- получает разрешение на выполнение строительно-монтажных работ;

3.2. В области подготовки и использования площадки строительства:

- оформляет документы по отводу земельного участка;

- назначает лицо, ответственное за строительную площадку, или передает эту ответственность строительной организации;

- получает разрешение соответствующих эксплуатационных органов на использование на период проведения строительно-монтажных работ действующих коммуникаций, источников, водо-, и энергоснабжения;

- оформляет документы на вырубку и пересадку деревьев, очистку территории от мешающих строительству объектов;

- определяет объемы и места вывоза и завоза грунта и плодородного слоя почвы;

- создает геодезическую разбивочную основу для строительства;

- выполняет разбивку осей и трасс  сооружений объекта;

- производит расчет остаточной стоимости  подлежащих вырубке лесных насаждений;

- получает разрешение на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи в полосе отвода железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций и инженерных сооружений;

- обеспечивает реализацию возвратных материалов, получаемых от попутной добычи и рубки насаждений;

3.3. В области контроля  за ходом строительства:

- согласовывает с Заказчиком перечень лиц, которые от имени Заказчика будут уполномочены  оказывать услуги по осуществлению строительного контроля  за строительством и принятию от имени Заказчика решений во взаимоотношениях с подрядчиком при проведении строительно-монтажных работ и проверке качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принятии скрытых и законченных работ и выдаче предписаний о прекращении или временной приостановке работ. Численность персонала, уполномоченного оказывать услуги по осуществлению строительного контроля за строительством  объекта обосновывается расчетом трудозатрат в соответствии с выполняемыми функциями;

- обеспечивает контроль за проведением строительно-монтажных работ и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования и делает об этом запись в «Общий журнал работ» и индивидуальный журнал технического надзора за производством работ;

- выезжать на Объект строительства в соответствии с Календарным планом работ и План - графиком работ для определения соответствия выполненных работ проекту. Все замечания или отступления от проекта заносятся Исполнителем в Общий журнал работ и индивидуальный журнал технического надзора за производством  работ.

- регистрирует в государственных контролирующих органах должностных лиц, ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований поднадзорных служб;

- получает разрешение на выполнение строительно-монтажных работ;

- передает Подрядчику документы об отводе земельного участка, необходимые согласования и разрешения;

- осуществляет вынос в натуру границ участка, красных линий и других линий регулирования застройки, высотных отметок, осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, а также границ стройплощадки;

- создает и передает строительной организации геодезическую разбивочную основу;

- сообщает Подрядчику установленные места складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разборки, рубки насаждений, непригодных для вторичного использования, карьеров для завоза недостающего грунта, точки подключения и передает разрешения на подключение к действующим сетям энергоснабжения, водоснабжения, канализации и др.;

- представляет на утверждение Заказчику графики выполнения работ Подрядчиком;

- проверяет наличие необходимых лицензий и сертификатов у исполнителей работ и поставщиков материалов;

- устанавливает порядок ведения исполнительной и производственной документации, не предусмотренной непосредственно нормативными документами, и сообщает об этом Подрядчику и Заказчику;

- согласовывает с Заказчиком и Подрядчиком конкретный состав приемосдаточной исполнительной документации, необходимой для приемки объекта в эксплуатацию;

- согласовывает с соответствующими организациями порядок установки, опробования и регистрации технологических подъемных механизмов и оборудования, работающего под повышенным давлением;

- осуществляет строительный контроль за строительством, соответствием объема, стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ и делает об этом запись в « Общий журнал работ» и индивидуальный журнал технического надзора за производством  работ;

- контролирует выполнение графика производства работ Подрядчиком;

- участвует в приемке от Подрядчика законченных работ;

- производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций и делает об этом запись в «Общий журнал работ» и индивидуальный журнал технического надзора за производством работ;

- осуществляет контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций  и  монтажа технологического и инженерного оборудования и делает об этом запись в « Общий журнал работ» и индивидуальный журнал технического надзора за производством работ;

- проводит проверку соответствия производимых строительных и монтажных работ рабочей документации и требованиям строительных норм и правил и делает об этом запись в «Общий журнал работ»;

- своевременно решает вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в проектную документацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р «Основные требования к проектной и рабочей документации» и контролирует их исполнение;

- организует приемку в процессе строительства отдельных ответственных конструкций с составлением Акта освидетельствования ответственных конструкций;

- проверяет объемы выполненных строительно-монтажных работ по объекту с представлением Заказчику следующих подписанных и заверенных печатью Исполнителя документов: 4 экземпляра КС-6а "Журнал учета выполненных работ", 4 экземпляра справки стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, 2 экземпляра актов приемки выполненных работ по форме № КС-2, попикетную ведомость объемов земляных работ, счет-фактуру;

- принимает участие в приемке Объекта в эксплуатацию или по поручению заказчика быть его ответственным представителем при приемке указанного объекта в эксплуатацию;

- при обнаружении отступления от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СН и П, по согласованию с Заказчиком дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и вносит предложения Заказчику о предъявлении виновной стороне предусмотренных санкций;

- организует приемку и ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта;

- представляет Заказчику документы, необходимые для приемки объекта в эксплуатацию;

- после приемки объекта в эксплуатацию передает в Комитет управления муниципальным имуществом и ЗР администрации объект строительства и необходимую документацию, включая гарантийные обязательства, а также техническую информацию в соответствии с Законом о защите прав потребителей.

3.4. В области финансирования, учета, отчетности:

- ведет оперативный учет, составляет и представляет отчетность в установленном порядке об использовании выделяемых на строительство средств;

- представляет по запросу Заказчика информацию о ходе строительства и расходовании финансовых и иных материальных ресурсов;

- проводит анализ затрат по отдельным статьям расходов и видам работ и услуг и принимает меры по эффективному использованию выделяемых Заказчиком ресурсов, обеспечивает контроль за расходованием денежных средств и списанием материальных ресурсов;

- дает разъяснения по техническим и финансовым вопросам государственным контролирующим органам;

- участвует в освидетельствовании объектов, зданий и сооружений, подлежащих консервации, и в оформлении документов на консервацию или временное прекращение строительства, а также оценке их технического состояния при возобновлении работ;

- участвует в проверках, проводимых органами государственного надзора, а также Заказчиком;

- извещает органы государственного строительного надзора о выявленных случаях аварийного состояния на объекте строительства;

- осуществляет контроль за исполнением Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, требований Заказчика в части безопасных методов ведения строительства, качества работ, используемых материалов и строительных конструкций;

4. Требования к участникам размещения заказа:

Участник размещения заказа представляет Свидетельства СРО о допуске к работам,  по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком  или  заказчиком на основании  договора  юридическим  лицом или индивидуальным предпринимателем по видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства:

4.1 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (группы видов работ):

- 4.1.1 устройство автомобильных дорог и аэродромодов:

- работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек.